|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **799-рпопопопо****АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****« ПЕЧОРА »** |  | **«ПЕЧОРА »** **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ**  |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ****ТШÖКТÖМ** |
| « 31» мая 2021 г.г. Печора, Республика Коми |  |  № 454-р |

|  |
| --- |
| О завершении отопительного периода 2020-2021 гг. в муниципальном районе «Печора» |

1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭК-Печора», Печорскому филиалу АО «Коми тепловая компания», АО «Тепловая сервисная компания»):
	1. Завершить отопительный период 2020 - 2021 гг., при установлении положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80С в течение пяти суток подряд, но не раньше 04.06.2021, согласно, утвержденному графику отключения (без ГВС) объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального района «Печора» (приложение).
	2. Известить всех потребителей о прекращении подачи теплоносителя.
	3. Не допускать в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения на срок более 14 суток.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Печора».

Глава муниципального района -

руководитель администрации В.А. Серов

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района «Печора»

 от « 31 » мая 2021 года № 454-р

График

остановки котельных и ЦТП муниципального района «Печора»

в связи с окончанием отопительного сезона 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата остановки котельной | Примечание |
| отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 2 | Дх | 17.05.2021 – 30.05.2021 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 2 | Котельная № 3 | Дх | Дх+2 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 2 |
| 3 | Котельная № 4 | Дх | 27.07.2021-04.08.2021 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 10.08.2021 – 23.08.2021 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться от котельной № 8 |
| 4 | Котельная № 5 |  |  | По заявке МУП «Горводоканал» |
| 5 | Котельная № 7 | Дх | 09.08.-23.08.2021 г |  |
| 6 | Котельная № 8 | Дх | Дх – 26.07.2021 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 4 |
| 7 | Котельная № 9 | Дх | 12.07.2021-26.07.2021 |  |
| 8 | Котельная № 10 | Дх | 14.06.2021 – 27.06.2021 | Подача ГВС осуществляться не будет |
| 9 | Котельная № 11 | Дх | 14.06.2021 -28.06.2021 |  |
| 10 | ЦТП №№ 6,14,15,16,17,24,27,28,50, «Энергетик», «МК-53», ЦТП «Восточный» | Дх | 02.08.2021 – 15.08.2021 | Период отключения горячего водоснабжения будет корректироваться после получения информации от ПГРЭС по срокам выполнения работ |
| 11 | Котельная № 21 п. Кожва | Дх | 21.06.2021-05.07.2021  |  |
| 12 | Котельная № 22 п. Озерный | Дх |  |  |
| 13 | Котельная № 23 п. Кожва | Дх |  |  |
| 14 | Котельная № 25 п. Кожва | Дх | 05.07.2021 - 19.07.2021  |  |
| 15 | Котельная № 26 п. Путеец | Дх | 07.06.2021 -21.06.2021  |  |
| 16 | Котельная № 31 п. Каджером | Дх | - |  |
| 17 | Котельная № 33 п. Каджером | Дх | - |  |
| 18 | Котельная № 42 п. Набережный | Дх | ДОЗП1ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2021-2022 гг. |
| 19  | Котельная № 45 п. Березовка  | Дх | ДОЗП1ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2021 -2022 гг. |
| 20 | Котельная № 49 п. Луговой | Дх |  |  |
| 21 | Котельная № 51 п. Сыня | Дх | ДОЗП1ДОЗП2 | По графику НПС «Сыня» |
| 22 | Котельная № 53 п. Чикшино | Дх | Дх | Подача ГВС-после ввода в эксплуатацию газовой БМК |
| 23 | Котельная № 54 п. Чикшино | Дх |  |  |
| 24  | Котельная № 56 п. Изъя-Ю | Дх | 28.06.2021 – 12.07.2021 |  |
| 25 | Котельная № 57 п. Талый | Дх | ДОЗП1ДОЗП2 | Остановка ГВС до начала ОЗП 2021-2022гг. |
| 26 | Котельная № 58 п. Косью | Дх |  |  |
| 27 | Котельная № 60 п. Кожва | Дх | 21.06.2021 – 05.07.2021 |  |
| 28 | Пеллетная котельная п. Зеленоборск | Дх |  |  |

Примечание:

Дх - дата завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. (устанавливается распоряжением администрации МР «Печора»);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_