Приложение

| Наименование | Инвентарный № | Год ввода | Балансовая с-ть | Остаточная с-ть | Дата стоимости | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоподготовительная установка ВПУ-6 п.Косью | 080.2.9921 | 2011 | 412684 | 407771,1 | 02.03.2012 | казна МО МР "Печора" |
| Водопровод пст. Косью, ул Лесная, 1 к ж/д | 1641 | 1990 | 4028 | 1671,13 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Водопровод пст. Косью, ул Лесная, 6 к ж/д | 1642 | 1998 | 10954 | 8607,18 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Водопроводные сети п. Косью | 1640 | 1989 | 1970000 | 519074,74 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Воздуходувка 12ВФ-1,7 п.Косью | 2118 | 2002 | 68491 | 41690,57 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Воздуходувка 22ВФ 6,3/1,5 п. Косью | 2120 | 2002 | 95083 | 53973,65 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Воздуходувка 22ВФ п. Косью | 2119 | 2001 | 96765 | 44365,27 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Воздухосборник по станции обезжелез п.Косью | 2122 | 1990 | 12199 | 0 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Дымосос ДН-9 с эл. двигателем п.Косью | 086.3.0055 |  | 61400 | 31382,32 | 18.02.2022 | казна МО МР "Печора" |
| Котёл водогрейный безнакипной твёрдотопливный с ручной топкой КВБр 0,93-95К в комплектации п.Косью | 085.3.0030 | 2013 | 372907,66 | 372907,66 | 26.12.2013 | казна МО МР "Печора" |
| Котёл КВр-0,63 "Богатырь-2К" п.Косью | 085.2.0107 | 2009 | 382120,82 | 382120,82 | 06.08.2013 | казна МО МР "Печора" |
| Котёл КВр-0,93 "Богатырь-3К" 2шт. п.Косью | 085.2.0106-1 085.2.0106-2 | 2009 | 886340 | 886340 | 06.08.2013 | казна МО МР "Печора" |
| Насос КМ 80/50-200 п.Косью | 1574 | 1983 | 2703,28 | 0 | 21.10.2004 | казна МО МР "Печора" |
| Сеть канализационная пст. Косью | 1644 | 1989 | 906000 | 402199,67 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Сеть канализационная пст. Косью, ул. Лесная, 1 | 1643 | 1990 | 14359 | 10274,7 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Сеть канализационная пст. Косью, ул. Лесная, 6 | 1653 | 1998 | 9556 | 8296,85 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса пст. Косью, к станции обезжелезивания | 1652 | 1990 | 104763 | 48826,7 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса пст. Косью, до СБО | 1646 | 1990 | 388168 | 203108,27 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса пст. Косью, к КНС | 1651 | 1990 | 1273 | 599,55 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса и ГВС пст. Косью, к водонапорной башне | 1650 | 1990 | 15935 | 8725,42 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса и ГВС пст. Косью, к ул.Лесная, 1 | 1647 | 1990 | 56493 | 28718,01 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса и ГВС пст. Косью, от котельной | 1649 | 1990 | 1235000 | 478778,9 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Т/трасса и ГВС пст. Косью, ул.Лесная, 6 | 1648 | 1998 | 141057 | 113565,17 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Фильтр механический п.Косью СБО | 2130 | 1990 | 44164 | 0 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Фильтр механический п.Косью СБО | 2131 | 1990 | 44164 | 0 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |
| Фильтры механические по станции обезжелез п.Косью | 2132 | 1990 | 64129 | 0 | 01.01.2008 | казна МО МР "Печора" |