| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 21 » июня 2024 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 935 |

Об утверждении реестра учёта источников наружного противопожарного водоснабжения и правил по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Об утверждении технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Приказом ГУ МЧС России по Республике Коми от 05.07.2023 г. № 654, Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 г. № 210-р «Об утверждении методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», ГОСТом Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» в целях повышения уровня противопожарной защиты, обеспечения бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора», а также обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники экстренных и оперативных служб в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Согласовать и утвердить реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Печора», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Закрепить пожарные гидранты за предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными на территории муниципального района «Печора» в местах их дислокации в соответствии с реестром противопожарного водоснабжения муниципального района «Печора».

- Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в отношении источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности организации:

  - Издать приказы (распоряжения) о назначении ответственных должностных лиц за содержание и техническую исправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

  - Проводить ежегодно инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием их технического состояния, своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков;

  - Осуществлять эксплуатацию, проверку и испытание источников противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 г. № 210-р;

  - Производить своевременную очистку от снега, льда, мусора люков колодцев с пожарными гидрантами, подъездных путей к ним;

  - Обеспечивать беспрепятственный доступ и использование источников противопожарного наружного водоснабжения подразделениям пожарной охраны.

- Определить ресурсоснабжающие организации МУП «Горводоканал» и Печорский филиал АО «Коми тепловая Компания» ответственными за пожарные гидранты, числящиеся в казне муниципального района «Печора» и установленные на сетях холодного водоснабжения, переданных в хозяйственное ведение МУП «Горводоканал» и в аренду АО «Коми тепловая компания» и обязать:

  - Руководствоваться правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утверждёнными приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 168 при осуществлении своей деятельности в части обеспечения мер и требований пожарной безопасности;

  - Незамедлительно извещать местное подразделение пожарной охраны о всех случаях аварийного отключения водопроводных сетей и источников наружного противопожарного водоснабжения, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды;

  - Заблаговременно, не позднее чем за 24 часа, ставить в известность местное подразделение пожарной охраны о плановом отключении источников наружного противопожарного водоснабжения.

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»:

  - Инициировать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения;

  - Принимать участие в комиссиях по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения;

  - Обеспечить сбор, анализ и обмен информацией о техническом состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных недостатках, а также об их устранении.

  - Осуществлять контроль за обслуживанием, ремонтом, заменой источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

- Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района –

руководителя администрации                                                                      Г.С. Яковина