

	
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»
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 «ПЕЧОРА»
  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ 


	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ


	  18 августа 2026 г.
г. Печора,  Республика Коми

	
	                                      №  1488               .





	О проведении дополнительной проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора»
	 



	
Во исполнения пункта 2.2. Штаба по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимние периодов от 11.08.2026 № 19/26-27,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проверке работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора» и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить график проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Акт проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Отменить постановление администрации МР «Печора» от 20.01.2026 № 23 «О проведении проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте МР «Печора».
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального района «Печора» -
руководитель администрации                                                                        О.И. Шутов 

Приложение 1
к постановлению администрации МР «Печора»
18.08.2026 № 1488       


Состав
комиссии по проверке работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории МО МР «Печора»



	Шутов О.И.
	- глава муниципального района «Печора» – руководитель администрации - председатель комиссии;

	Ивашевская Т.И.

	- заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» – секретарь;

	Члены комиссии:

	Сиволоб В.А.
	- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;

	Олейник В.Н.

	- начальник Госжилинспекции по г. Печоре;

	Уляшева Е.Н.

	- государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и ГТС Печорского управления «Ростехнадзор»;

	Канева Ж.В.
	- и.о. заведующего сектором осуществления муниципального контроля администрации МР «Печора»;

	Негодов А.Г.
	[bookmark: _GoBack]- и.о. начальника МКУ «Управления ГО и ЧС МР «Печора»;



























Приложение 2
к постановлению администрации МР «Печора»
18.08.2026 № 1488  


График
проведения проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных
на территории МО МР «Печора»


	N п/п
	Наименование организации
	Марка резервного источника электроснабжения
	
Мощность (кВт)
	Адрес нахождения резервного источника электроснабжения
	Дата проверки

	1
	Печорский филиал АО «Коми тепловая компания»
	ЭД-100-Т400
	30
	Котельная №49 п. Луговой ул. Центральная д.13
	с 19.08.2026 по 20.08.2026

	
	
	ЭД-100-Т400
	30
	Котельная №61 п. Чикшино ул. Привокзальная д.32а
	

	
	
	ЭД-100-Т400
	30
	г. Печора Печорский проспект 27/13
	

	2
	МУП «Горводоканал»
	АД-30 Т-400
	30
	г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 26 
	с 19.08.2026 по 20.08.2026

	3
	ООО «ТЭК-Печора»
	Электростанция бензиновая ELITECH СГБ-3000Р ПРО
	2,5
	г. Печора, ул. Гагрина, д. 1А
	с 19.08.2026 по 20.08.2026

	
	
	АРТК (дизельгенератор)
	10
	г. Печора, ул. Островского, д. 73В (гараж)
	

	4
	Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми Производственное отделение «Печорские электрические сети»
	АПДЭС-200
	200
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	с 19.08.2026 по 20.08.2026

	
	
	ЭД200-Т400-1РК
	200
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	

	
	
	АД-100С-Т400-1РГ
	100
	г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 16 (ТП№7)
	

	
	
	АПДЭС-100
	100
	Кожвинский РЭС ПО "ПЭС", пгт. Кожва, ул. Мира, д.1
	

	
	
	АДРя100-Т400-1РГХП
	100
	Кожвинский РЭС ПО "ПЭС", пгт. Кожва, ул. Мира, д.1
	

	
	
	Elitech БЭС 8000 Е
	6
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	

	
	
	Elitech БЭС 6500 РСИ
	5
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	

	
	
	Huter DY6500LXW
	5
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	

	
	
	PRAKTIKA SPG 6500E2
	5
	г. Печора, ул. Островского, д. 65
	

	
	
	Elitech БЭС 8000 Е 
	5
	г. Печора, ул.Щипачкина, д.10А
	

	
	
	Huter DY6500LXW
	5
	г. Печора, ул.Щипачкина, д.10А
	

	
	
	Elitech БЭС 8000 Е
	6
	Кожвинский РЭС ПО "ПЭС", пгт. Кожва, ул. Мира, д.1
	

	
	
	Huter DY6500LXW 
	5
	Кожвинский РЭС ПО "ПЭС", пгт. Кожва, ул. Мира, д.1
	

	
	
	SDMO LX4000
	4
	п. Каджером, база при ПС 110 кВ Каджером
	

	
	
	Elitech БЭС 6500 РСИ
	5
	п. Каджером, база при ПС 110 кВ Каджером
	







































[bookmark: Par67]Приложение 3
к постановлению администрации МР «Печора»
18.08.2026 № 1488       


АКТ
проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора»

_______________________________________                                          "__" __________ 20__ г.
        (место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

    Комиссия, образованная ________________________________________________________,
             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
    
______________________________________________________________________
    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
    

    В ходе проведения проверки работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО МР «Печора» комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект проверки
	Уровень работоспособности
(Рабочее состояние/не рабочее состояние)

	1.
	

	2.
	

	3.
	




Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
    "__" ___________ 20__ г. ______________________________________________
                                              (подпись, расшифровка подписи
                                          руководителя (его уполномоченного
                                        представителя) в отношении которого
                                проводилась оценка обеспечения готовности к
                                                     отопительному периоду)
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