3. Перечень объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, в отношении которых в настоящее время осуществляется прием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного соглашения, поступившего от АО «Тепловая сервисная компания»

| Наименование объекта | Инвентарный № | Реестровый № | Технико-экономические показатели | Износ, % | Срок службы, лет | Начальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Основание права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик»: от ТК-1 до ж. д. № 19/10 по ул. Ленина | 080.2.8917, 080.2.8918 | 11:00:00:000 819 082, 11:00:00:000 819 083 | Протяженность 122 п.м. Д 108, 89, 57 мм | 103 | 31 | 53462,83 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3 до ж. д. № 21 корп. 1 по ул. Ленина | Участок входит в состав трассы с инв. № 080.2.9005 | Участок входит в состав трассы с реестр. № 11:00:00:000 819 089 | Протяженность 115,1 п.м., Д 108, 76, 57 мм | 130 | 39 | 0,00 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП № 50: от ЦТП до ТК-1 | Участок входит в состав трасс с инв. №№ 080.2.8980, 080.2.8981 | Участок входит в состав трасс с реестр. №№ 11:00:00:000 819 179, 11:00:00:000 819 180 | Протяженность участка 129,2 п.м., Д 76, 57 мм | 93 | 28 | 454604,94¹ | 72520,87¹ | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления от ЦТП «Восточный»: от ТК-2 до ТК-10 | Участок входит в состав т/трассы с инв. № 080.2.2885 | Участок входит в состав т/трассы с реестр. № 11:00:00:000 819 034 | Протяженность участка 140 п.м., Д 159мм | 100 | 34 | 34673,62¹ | 5531,26¹ | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления от ЦТП № 15: от ТК-26 до ТК-33, с вводами в ж. д. №№ 30, 32а, 34, 36 по ул. Московской; № 7а по пер. Школьному | Участок входит в состав тепловой трассы с инв. № 080.2.9013 | Участок входит в состав тепловой трассы с реестр. № 11:00:00:000 819 120 | Протяженность 205,6 п.м., Д 159, 108, 89, 57мм. | 153 | 46 | 0,00 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП № 16: от ТК-1 до ТК-59 | Участок входит в состав тепловой трассы с инв. № 080.2.9018 | Участок входит в состав тепловой трассы с реестр. № 11:00:00:000 819 133 | Протяженностью 68,1 п.м., Д 159, 108мм | 100 | 32 | 0,00 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Участок сетей отопления от ЦТП № 17: от ТК-1 до ТК-18 | Участок входит в состав т/трассы с инв. № 080.2.9030 | Участок входит в состав т/трассы с реестр. № 11:00:00:000 819 151 | Протяженность 135,8 п.м., Д 273, 159 | 167 | 50 | 0,00 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Насос марки Д320-50, установленный в ЦТП № 17 | 080.2.3052 | 11:00:00:000 818 698 | Подача 320 м3/ч, напор – 50м, электродвигатель мощностью 75 кВт – 1шт. | 600 | 36 | 37765,81 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Насос марки Д320-50, установленный в ЦТП № 15 | 080.2.3045 | 11:00:00:000 818 718 | Подача 320 м3/ч, напор – 50м, электродвигатель мощностью 75 кВт – 1шт. | 200 | 12 | 36898,25 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Насос марки Д320-50, установленный в ЦТП № 17 | 080.2.3051 | 11:00:00:000 818 699 | Подача 320 м3/ч, напор – 50м, электродвигатель мощностью 75 кВт – 1шт. | 600 | 36 | 37765,81 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |
| Насос марки Д 500-63, установленный на ЦТП «Энергетик» | 14150011 | 11:00:00:000 818 100 | Подача – 495 м3/ч, напор – 60м, электродвигатель мощностью – 160кВт – 1шт. | 167 | 10 | 10364,00 | 0,00 | Постановление президиума Верховного Совета Республики Коми от 28.07.1992 о передаче объектов в муниципальную собственность городов и районов |

¹Стоимость указана на участок сети отопления (горячего водоснабжения), подлежащий реконструкции, рассчитана путем деления стоимости сети на протяженность сети и умножения на протяженность участка.

| Наименование объекта |  |  | Реестр. номер |  |  |  |  |  | Реестровый номер новый | Балансовая стоимость | Инвентарный номер | Год постройки/ ремонта | Технические показатели (площадь, протяженность, диаметр и т.д.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Трасса отопления и ГВС ТК1- Островского, 42, в т. ч. |  |  | 7800 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 181 | 64,50 | 080.2.8982 |  |  |  |
| ТК12-Островского № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 | 80 | 4,5 |
| ТК1-ТК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 51,5 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК1-Школьная, 13 |  |  | 7801 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 182 | 0,00 | 080.2.9037 | 1989 | 80 | 36,5 |
| Tpacca отопления и ГВС ТКЗ-ТК5-Школьная, 16, в т. ч. |  |  | 7802 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 183 | 19154,94 | 080.2.8983 |  |  |  |
| ТК3-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 88,00 |
| ТК5-Школьная, № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 30,20 |
| Трасса отопления и ГВС ТК4-пер. Северный, 23 |  |  | 7803 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 184 | 55016,96 | 080.2.8984 | 2006 | 100 | 57,00 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК8-Островского №46 |  |  | 7804 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 185 | 31097,27 | 080.2.8985 | 2009 | 100 | 38,4 |
| Т/трасса ТК24-ТК26- ул. Школьная, 4, 4а, в т. ч. |  |  | 7805 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 186 | 28248,50 | 080.2.8986 |  |  |  |
| ТК26-Школьная, № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 4,6 |
| ТК26-Школьная, № 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 | 32 | 38,8 |
| ТУ24/1-ТУ24/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 1,4 |
| ТУ24/1-ТУ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 80 | 46,1 |
| Тепловая трасса от ЦТП № 6, в т. ч. |  |  | 7806 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 187 | 0,00 | 080.2.9038 |  |  |  |
| ТК11-Островского № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 | 50 | 9,2 |
| ТК12-ТК13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 49,7 |
| ТК13-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 27,4 |
| ТК13-Школьная, № 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 21,1 |
| ТК14-Островского № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 7,9 |
| ТК14-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 56 |
| ТК15-Островского № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 50 | 8,2 |
| ТК15-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 70 |
| ТК16-К № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 27 |
| ТК16-Островского № 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 25,7 |
| ТК16-ТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 37,1 |
| ТК17-Островского № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 5,2 |
| ТК17-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 52,7 |
| ТК18-Островского № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 7,8 |
| ТК19-ТК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 23,2 |
| ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 12 |
| ТК20-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 56 |
| ТК21-Островского № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 6,3 |
| ТК21-ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 10 |
| ТК22-ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 150 | 57,7 |
| ТК22-ТК24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 37,3 |
| ТК23-Островского № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 | 50 | 4,3 |
| ТК24/2-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 42,3 |
| ТК24-ТК24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 80 | 20,3 |
| ТК24-Школьная, № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 50 | 6,5 |
| ТК25-Школьная, № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 3,2 |
| ТК27-Островского31А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991 | 32 | 15 |
| ТК27-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 43,5 |
| ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 150 | 49,9 |
| ТК2-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 200 | 81,7 |
| ТК3-Островского № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 38,3 |
| ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 150 | 47,6 |
| ТК6-ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 250 | 85,6 |
| ТК7-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 89,00 |
| ЦТП № 6-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 7,6 |
| Т/трасса ТК6-ТК-9-Островского, 37, в т. ч. |  |  | 7807 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 188 | 19300,26 | 080.2.8987 |  |  |  |
| ТК10-ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 46,1 |
| ТК11-Островского № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 80 | 7,6 |
| ТК6-ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 74 |
| ТК9-ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 31,3 |
| Т/Трасса от ТК13 (отв. магистрал. сети) до ЦТП № 6 |  |  | 7808 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 189 | 19492,52 | 080.2.8988 | 1987 | 200 | 149,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7894 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 723 | 14445,92 | 080.2.3057 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7895 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 724 | 14445,92 | 080.2.3057/1 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7896 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 725 | 14445,92 | 080.2.3057/2 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7897 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 726 | 14445,92 | 080.2.3057/3 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7898 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 727 | 14445,92 | 080.2.3057/4 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7899 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 728 | 14445,92 | 080.2.3057/5 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7900 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 728 | 14445,92 | 080.2.3057/6 | 2001 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7883 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 712 | 14817,32 | 080.2.3058/7 | 2002 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7884 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 713 | 14817,32 | 080.2.3058/8 | 2002 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7885 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 714 | 14817,32 | 080.2.3058/9 | 2002 | 1-секц |  |
| Подогреватель гор. воды ТТАИ 80/2150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 139 | 64207,00 | 085.3.1062 | 2016 | 1-секц | ТТАИ 80/2150 |
| Подогреватель гор. воды ТТАИр 150/3450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 148 | 235454,50 | 085.3.1063 | 2016 | 2-секц | ТТАИр 150/3450 |
| Здание ЦТП № 6, лит. А |  |  | 7638 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 293 | 1091,40 | 080.1.1866 | 1989/ 2012 | Адрес – г. Печора, ул. Островского, ЦТП № 6; Площадь здания – 203,6 м2; Высота здания – 6,2 м; Число этажей – 1, Кадастровый номер - 11:12:0000000:300 . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП №14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Тепловая сеть и ГВС от ТК10 до ул. Строительная, 5а, в т. ч. |  |  | 7716 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 101 | 292334,05 | 080.2.8932 |  |  |  |
| ТК10-ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 | 200 | 17,3 |
| ТК11-Строительная, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 | 50 | 6,3 |
| Т/трасса от ТК24-ТК42-ТК12-ТК14, в т. ч. |  |  | 7718 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 102 | 205045,17 | 080.2.8933 |  |  |  |
| ТК12-Контора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 26,3 |
| ТК12-Сторожка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 50 | 2,2 |
| ТК12-ТК13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 108,8 |
| ТК12-ТК42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 28,5 |
| ТК13-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 150 | 92,2 |
| ТК24-ТК42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 145,68 |
| Т/трасса от ТК18-ТК15-ТК24-8 Марта, 11, в т. ч. |  |  | 7719 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 103 | 86530,34 | 080.2.8934 |  |  |  |
| ТК15-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 62,3 |
| ТК15-ТК24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 8,7 |
| ТК18-8 Марта, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 100 | 6,8 |
| ТК24-ТК24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 66,1 |
| Т/трасса от ТК17-ТК21-ТК26, в т. ч. |  |  | 7720 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 104 | 47411,54 | 080.2.8935 |  |  |  |
| ТК17/1-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 300 | 22,3 |
| ТК17-8 Марта, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 100 | 10,1 |
| ТК21-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 200 | 47,2 |
| ТК27-8 Марта, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 100 | 21,6 |
| Трасса отопления и ГВС ТК24.1-8 Марта, 3, в т. ч. |  |  | 7721 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 105 | 10219,01 | 080.2.8936 |  |  |  |
| ТК16-8 Марта, З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 100 | 10,36 |
| ТУ24/1-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 200 | 16,9 |
| ТУ24/1-ТУ24/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 46,4 |
| Т/трасса от ТК16 до 8 Марта, 3б (д/с 'Теремок") |  |  | 7722 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 106 | 0,00 | 080.2.9009 | 1988 | 200 | 80,3 |
| Т/трасса от ЦТП14-Пионерская, 33а, в т. ч. |  |  | 7723 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 107 | 1092,32 | 080.2.8937 |  |  |  |
| ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 60,5 |
| ТК22-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 71,9 |
| ТК23-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 200 | 82 |
| ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 64,1 |
| ТК3-ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 200 | 47,4 |
| ТК4-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 200 | 37,3 |
| ТК5-Пионерская, 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 80 | 14,5 |
| ЦТП № 14-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 8 |
| Т/трасса ТК26-ТК32, в т. ч. |  |  | 7724 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 108 | 3894,53 | 080.2.8938 |  |  |  |
| Стадионная, 6-ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 150 | 4 |
| ТК26-Стадионная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 150 | 19,2 |
| ТК27-ТК28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 125 | 48,5 |
| Т/трасса ТК28-ТК30-Московская, 42, в т. ч. |  |  | 7725 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 109 | 0,00 | 080.2.9010 |  |  |  |
| ТК28-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 80 | 14,5 |
| ТК28-ТК30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 125 | 57,5 |
| ТК29-Стадионная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 50 | 2,5 |
| ТК2-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 132,3 |
| ТК30-Московская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 50 | 33,1 |
| ТК30-Московская, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 50 | 15,5 |
| ТК30-ТК31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 125 | 61,1 |
| ТК31-Московская, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 125 | 8,9 |
| Т/трасса ТК32-8 Марта, 1 |  |  | 7726 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 110 | 0,00 | 080.2.9011 | 2008 | 100 | 34 |
| Т/трасса ТК32 Лесокомбинатовская, 33, в т. ч. |  |  | 7727 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 111 | 155769,83 | 080.2.8939 |  |  |  |
| ТК32-ТК33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 100 | 16,5 |
| ТК32-ТК34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 100 | 173,7 |
| ТК33-Московская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 70 | 25,6 |
| ТК34-ТУ34/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 100 | 135,5 |
| ТК35-Лесокомбинатовская,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 50 | 3,3 |
| Т/трасса отТК19-Пионерская, 33-Пионерская, 35, в т. ч. |  |  | 7728 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 112 | 87161,73 | 080.2.8941 |  |  |  |
| ТК4-Пионерская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 13,3 |
| ТК4-Пионерская, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 11,4 |
| Т/трасса отопления и ГВС от ТК6-ТК7 |  |  | 7729 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 113 | 30992,29 | 080.2.8942 | 2015 | 100 | 73,8 |
| Т/трасса отопления и ГВС от ТК7 до Ленина, 28 |  |  | 7730 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 114 | 3642,85 | 080.2.8943 | 2015 | 100 | 12,6 |
| Т/трасса ТК6-Строительная, 8, в т. ч. |  |  | 7731 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 115 | 0,00 | 080.2.9012 |  |  |  |
| ТК5-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 57,7 |
| ТК6-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 20,7 |
| ТК8/1-ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 119,9 |
| ТК8-ТК8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 118,1 |
| ТК9-Строительная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 150 | 14,7 |
| ТК9-ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 | 200 | 111,4 |
| ТУ24/2-ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 3 |
| ТУ24/2-ТК17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 300 | 80,1 |
| Т/трасса от ТКЗЗ до ул. Стадионная, 13 (д/с "Золотая рыбка") |  |  | 7735 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 116 | 7050,00 | 080.2.8944 | 1986 | 80 | 23,4 |
| Т/трасса от ТК41 (отв.магистральные сети) до ЦТП № 14 |  |  | 7736 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 117 | 14494,79 | 080.2.8945 | 1990 | 300 | 288,3 |
|  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель гор. воды ТТАИ 100/2150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 153 | 93766,00 | 085.3.1064 | 2016 | 1-секц | ТТАИ 100/2150 |
| Подогреватель гор. воды ТТАИр 200/2850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 157 | 672122,00 | 085.3.1065 | 2016 | 2-секц | ТТАИр 200/2850 |
| Водоподогреватель Д-325 |  |  | 7815 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 644 | 3975,14 | 080.2.3069 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-325 |  |  | 7816 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 645 | 3975,14 | 080.2.3068 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-325 |  |  | 7817 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 646 | 3975,14 | 080.2.3067 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7854 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 683 | 24631,89 | 080.2.3063 | 2000 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7855 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 684 | 24631,89 | 080.2.3062 | 2000 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7856 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 685 | 24631,89 | 080.2.3061 | 2000 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7880 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 709 | 14817,32 | 080.2.3058/6 | 2002 | 1-секц |  |
| Здание ЦТП № 14, лит. А |  |  | 7642 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 297 | 0,01 | 080.1.1870 | 1990/ 2005 | Адрес – г. Печора, ул. 8 марта, д. 5А; Площадь здания – 355,5 м2; Высота здания – 5,3 м; Число этажей – 1; Кадастровый номер - 11:12:0000000:311. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП №15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ТК16 до ул. Московской, 27а |  |  | 7737 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 118 | 2249,15 | 080.2.8946 | 1977 | 100 | 20,40 |
| Т/трасса от ТК54 к наземному туалету (р-н городского рынка) |  |  | 7738 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 119 | 29560,39 | 080.2.8947 |  |  | 65 |
| Тепловая трасса от ЦТП № 15 в сторону ул. Московской, в т. ч. |  |  | 7739 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 120 | 0,00 | 080.2.9013 |  |  |  |
| ТК16-ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 200 | 64,20 |
| ТК17-ТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 200 | 18,00 |
| ТК17-ТК53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 200 | 103,70 |
| ТК18-Стадионная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 40 | 8,60 |
| ТК19-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 40 | 34,50 |
| ТК19-ТК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 200 | 35,90 |
| ТК1-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 200 | 80,1 |
| ТК1-ТК67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 300 | 88,20 |
| ТК20-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 80 | 32,50 |
| ТК20-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 200 | 36,00 |
| ТК21-Московская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 50 | 11,80 |
| ТК21-Московская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 50 | 50,40 |
| ТК22-Советская, 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 41,50 |
| ТК24-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 200 | 76,00 |
| ТК25-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 200 | 62,50 |
| ТК26-ТК38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 83,00 |
| ТК33-ТК34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 80 | 42,50 |
| ТК34-Московская, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 4,70 |
| ТК34-ТК35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 125 | 32,00 |
| ТК35-ТК36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 80 | 48,30 |
| ТК36-пер.Школьный, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 38,50 |
| ТК38-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 21,20 |
| ТК38-ТК94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 44,50 |
| ТК39-ТК86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 79,00 |
| ТК42-ТК43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 17,00 |
| ТК42-Химчистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 100 | 48,00 |
| ТК42-ЦТП -15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 8,00 |
| ТК43-Островского, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 | 50 | 47,30 |
| ТК43-ТК44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 17,00 |
| ТК44-Московская, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 43,80 |
| ТК44-ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 28,00 |
| ТК45-ТК46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 44,30 |
| ТК45-ТК50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 100 | 8,40 |
| ТК46-ТК47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 76,50 |
| ТК47-Московская, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 5,20 |
| ТК47-ТК48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 150 | 41,50 |
| ТК48-Островского, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 5,00 |
| ТК48-ТК49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 125 | 42,00 |
| ТК49-Островского, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 5,00 |
| ТК49-ТК87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 125 | 34,50 |
| ТК50-ТК51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 100 | 94,00 |
| ТК51-Советская, 56/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 6,00 |
| ТК51-ТК52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 53,00 |
| ТК52-Советская, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 5,50 |
| ТК53-ТК54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 3,50 |
| ТК54-ТК58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 200 | 61,00 |
| ТК54-ТК65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 | 100 | 74,00 |
| ТК55-Советская, 49а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 40 | 52,50 |
| ТК55-Советская, 49в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 50 | 24,70 |
| ТК58-ТК59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 125 | 13,00 |
| ТК58-ТК64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 150 | 78,00 |
| ТК59-ТК62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 70 | 54,20 |
| ТК59-ТК63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 70 | 42,30 |
| ТК60-Советская, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 4,70 |
| ТК62-Октябрьская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 70 | 5,70 |
| ТК63-Советская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 4,00 |
| ТК64-Первомайская, 16/42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 100 | 110,00 |
| ТК64-Советская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 100 | 2,30 |
| ТК65-ТК66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 | 100 | 65,90 |
| ТК66-ДКЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972 | 80 | 8,00 |
| ЦТП № 15-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 300 | 12,00 |
| ТК26-Московская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,4 |
| ТК59-ТК60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| ТК60-ТК61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| Т/трасса от ТК30 до ул.Московская, 32 |  |  | 7740 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 121 | 96142,53 | 080.2.8948 | 1970 | 50 | 14,50 |
| Т/трасса от ТК36 до ул.Московская, 40 |  |  | 7741 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 122 | 0,00 | 080.2.9014 | 1970 | 50 | 10,00 |
| Т/трасса от ТК39-пер. Школьный, 3,5, в т. ч. |  |  | 7742 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 123 | 43488,14 | 080.2.8949 |  |  |  |
| ТК39-ТК40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 80 | 44,50 |
| ТК40-пер.Школьный, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 80 | 29,50 |
| ТК40-пер.Школьный, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 17,00 |
| Т/трасса от ТК44 до ул.Московская, 26а |  |  | 7743 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 124 | 28091,60 | 080.2.8950 | 1973 | 50 | 4,40 |
| Т/трасса от ТК46 до ул.Московская, 26 |  |  | 7744 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 125 | 0,00 | 080.2.9015 | 1973 | 50 | 10,00 |
| Тепловая трасса от ЦТП № 15 в сторону ул. Первомайской, в т. ч. |  |  | 7745 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 126 | 0,00 | 080.2.9016 |  |  |  |
| Первомайская, 17-Первомайская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 100 | 14,50 |
| ТК1-ТК67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,2 |
| ТК67-ТК68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 300 | 47,80 |
| ТК68-ТК69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 300 | 39,50 |
| ТК69-Первомайская, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 80 | 23,00 |
| ТК69-ТК70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 300 | 38,50 |
| ТК70-ТК71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 200 | 51,50 |
| ТК71-Первомайская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 6,00 |
| ТК71-Пионерская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 100 | 16,80 |
| ТК71-ТК72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 200 | 43,20 |
| ТК72-Пионерская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 9,00 |
| ТК72-ТК76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 200 | 65,00 |
| ТК73-Первомайская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 100 | 32,00 |
| ТК73-Пионерская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 50 | 5,30 |
| ТК73-ТК74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 100 | 51,00 |
| ТК74-Пионерская, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 50 | 4,50 |
| ТК74-ТК75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 100 | 75,20 |
| ТК75-Пионерская, 34/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 4,00 |
| ТК75-ТК82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 31,30 |
| ТК76-Первомайская, 43/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 9,70 |
| ТК76-ТК77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 150 | 26,30 |
| ТК76-ТК83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 200 | 90,50 |
| ТК77-Советская, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 7,00 |
| ТК77-ТК78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 150 | 42,3 |
| ТК78-Пионерская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 5,20 |
| ТК78-Пионёрская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 51,80 |
| ТК78-ТК79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 93,80 |
| ТК79-ТК80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 17,90 |
| ТК79-ТК94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 11,60 |
| ТК80-Пионерская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 19,70 |
| ТК80-ТК81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 43,60 |
| ТК81-ТК89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 80 | 4,50 |
| ТК81-ТК90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 80 | 12,50 |
| ТК83-Первомайская, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 125 | 14,30 |
| ТК83-ТК84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 125 | 30,00 |
| ТК84-Пионерская, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 80 | 45,80 |
| ТК84-Советская, 36/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 80 | 12,50 |
| ТК87-Островского, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 50 | 53,20 |
| ТК89-ТК91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 40,00 |
| ТК92-ТК93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 32,20 |
| ТК94-Советская, 39/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 36,00 |
| ТК94-ТК42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973 | 150 | 48,50 |
| Трасса отопления ТК67 - 8 Марта, 12, в т. ч. |  |  | 7746 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 127 | 0,00 | 080.2.9017 |  |  |  |
| ТК67-ТК85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 49,00 |
| ТК85-8-еМарта, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 46,70 |
| Т/трасса от ТК81 до д/с "Гвоздичка" |  |  | 7747 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 128 | 22887,00 | 080.2.8951 | 1987 | 80 | 61,90 |
| Т/трасса от ТК85 до ул. Первомайская, 26 |  |  | 7748 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 129 | 0,00 | 080.2.9074 | 1970 | 80 | 15,6 |
| Т/трасса ТК90-94 вводы в Советская, 29, 33, 35, в т. ч. |  |  | 7749 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 130 | 0,00 | 080.2.9020 |  |  |  |
| ТК90-Советская, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 80 | 1,50 |
| ТК91-Советская, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 12,00 |
| ТК91-ТК92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 55,60 |
| ТК92-Советская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 48,00 |
| ТК81-ТК90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 |
| Т/трасса от ЦТП № 9.1 (магистральная сеть) до ЦТП № 15 |  |  | 7750 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 131 | 101502,86 | 080.2.8952 | 2014 | 250 | 374 |
| Т/трасса от ЦТП № 9.1 (магистральная сеть) до ЦТП №15 |  |  | 7751 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 132 | 108331,48 | 080.2.8953 |  | 200 | 298,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Здание ЦТП № 15, лит. А, лит. А1 (здание котельной с пристройкой №15) |  |  | 7646 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 301 | 57681,59 | 080.1.1874 | 1970-1980/ 2012, 2015 | Адрес – г. Печора, ул. 8 марта, д. 8а; Площадь здания – 969,1 м2; Высота здания – от 6,3 до 10,85м; Число этажей лит. А - 3; Число этажей лит. А1 – 1; Кадастровый номер - 11:12:1702005:1742. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП №16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Тепловая трасса от ЦТП № 16, в т. ч. |  |  | 7752 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 133 | 0,00 | 080.2.9018 |  |  |  |
| дом № 14-дом № 7Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 | 50 | 33,5 |
| ТК10-ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 150 | 17,5 |
| ТК11-дом № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 50 | 9,5 |
| ТК11-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 89,00 |
| ТК14-дом № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 50 | 6,5 |
| ТК14-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 150 | 33,7 |
| ТК15-дом № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 70 | 44,00 |
| ТК15-дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 50 | 3,00 |
| ТК17-дом № 11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 | 50 | 4 |
| ТК17-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 26 |
| ТК18-дом № 13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 48,6 |
| ТК18-дом № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 80 | 4,5 |
| ТК18-ТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 50 | 45,5 |
| ТК19-дом № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 50 | 4 |
| ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 25,7 |
| ТК21- ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 150 | 58,3 |
| ТК21-дом № 13Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 50 | 21,3 |
| ТК22-ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 125 | 52,30 |
| ТК23-Строительная, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 50 | 7,00 |
| ТК23-ТК73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 150 | 22,50 |
| ТК24-дом № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 50 | 3 |
| ТК24-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 150 | 42,40 |
| ТК25-Строительная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 50 | 28,20 |
| ТК29-дом № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 50 | 88,6 |
| ТК29-ТК32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 100 | 21 |
| ТК29-ТК75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 70 | 21 |
| ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 38 |
| ТК2-ТК38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 250 | 24 |
| ТК38-дом № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 70 | 36,4 |
| ТК38-ТК39.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 250 | 87 |
| ТК38-ТК64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 33 |
| ТК39-дом № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 70 | 27,8 |
| ТК39-ТУ40.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 250 | 53 |
| ТК3-ТУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 50 |
| ТК42-ТК57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 150 | 48,9 |
| ТК42-ТУ44.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 63,2 |
| ТК43-дом № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 50 | 5 |
| ТК45-ТК47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 56,5 |
| ТК45-ТК48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 75 |
| ТК48-ТК49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 6 |
| ТК49-дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 6 |
| ТК49-ТК52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 58 |
| ТК52-дом № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 6 |
| ТК52-ТК53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 36,7 |
| ТК53-дом № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 55,4 |
| ТК53-ТК54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 100 | 23,2 |
| ТК54-дом № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 6,4 |
| ТК54-ТК55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 57,4 |
| ТК55-дом № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 6,7 |
| ТК55-дом № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 48 |
| ТК5-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 20,5 |
| ТК5-ТУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 125 | 22 |
| ТК62- Строительная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 100 | 136,7 |
| ТК62-дом № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 100 | 12,4 |
| ТК63-дом № 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 80 | 47,9 |
| ТК64-дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 70 | 15,2 |
| ТК64-ТК65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 49,5 |
| ТК65-дом № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 70 | 9,9 |
| ТК65-ТУ69.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 125 | 77,8 |
| ТК66-ТК67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 15,8 |
| ТК66-ТУ66.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 70 | 89,00 |
| ТК67-дом № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 50 | 8 |
| ТК69-дом № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 8 |
| ТК69-ТК66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 125 | 16 |
| ТК6-дом № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 70 | 32 |
| ТК6-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 107,5 |
| ТК6-ТУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 48,5 |
| ТК75-дом № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 70 | 10,8 |
| ТК75-дом № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 70 | 14,5 |
| ТК8-дом Советская № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 4,5 |
| ТК9-дом № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 6,7 |
| ТК9-ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 150 | 20 |
| ТУ40.1-ТК40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 250 | 42,4 |
| ТУ40.1-ТК42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 150 | 20,5 |
| ТУ44.1-ТК44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991 | 150 | 3 |
| ТУ44.1-ТУ45.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 6 |
| ТУ45.1-ТК43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 25,2 |
| ТУ45-ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 150 | 39 |
| ТК4-дом № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 | 100 | 29 |
| ТУ4-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 | 250 | 97 |
| ТУ5-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 125 | 6,2 |
| ТУ66.1-дом № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 80 | 40,4 |
| ТУ66.1-дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 80 | 24,6 |
| ТУ73-ТК24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 150 | 21,20 |
| ТУ7-ТУ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 64,5 |
| ТУ8-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 150 | 4 |
| ЦТП № 16-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 4,6 |
| ТК9-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| ТК59-ТК60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,6 |
| Т/трасса к ж/д ул. Строительная, 1 |  |  | 7753 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 133 | 0,00 | 080.2.8954 |  |  | 108,4 |
| Т/трасса от ТК2 до КНС по ул.Советской |  |  | 7754 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 135 | 0,00 | 080.2.9019 | 1986 | 50 | 45,4 |
| Сети отопления ТКЗЗ-Ленина, 5а |  |  | 7755 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 136 | 0,00 | 080.2.9021 | 2005 | 50 | 32,3 |
| Тепловая трасса от котельной до бани |  |  | 7756 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 137 | 0,00 | 080.2.9022 |  |  | 43,5 |
| от котельной до бани |  |  | 7757 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 138 | 0,00 | 080.2.9023 |  |  | 43,5 |
| Трасса отопления и ГВС ТК47 до Железнодорожной, 9а (прачечная) |  |  | 7758 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 139 | 0,00 | 080.2.9024 | 1980 | 50 | 22,7 |
| Т/трасса от ТК51 до водонапорной башни №2 по ул. Железнодорожной |  |  | 7759 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 140 | 0,00 | 080.2.9025 |  |  | 12 |
| Т/трасса от ТК57 до ул. Железнодорожной, 5 |  |  | 7760 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 141 | 0,00 | 080.2.9026 | 2016 | 100 | 247,6 |
| ТК57.1-дом № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК57-ТК57.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса отопления ТК57-Школа № 83 |  |  | 7762 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 143 | 0,00 | 080.2.9028 | 1986 | 150 | 70 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК60 до пер. Советская, 5 |  |  | 7763 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 144 | 14189,92 | 080.2.8955 | 1986 | 100 | 32,9 |
| Сети отопления и ГВС от ТК62 до Советской, 11а |  |  | 7764 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 145 | 710882,50 | 080.2.8956 | 1984 | 100 | 74,8 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК65-Советской пер., 4 |  |  | 7765 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 146 | 5028,70 | 080.2.8957 | 1986 | 80 | 46,2 |
| Т/трасса от ТК39 до Советской, 12, в т. ч. |  |  | 7766 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 147 | 0,00 | 080.2.9029 |  |  |  |
| ТУ39.1-дом № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 70 | 6,5 |
| ТУ39.1-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 250 | 43,5 |
| Т/трасса от ТК69 до пер. Советской, 3, в т. ч. |  |  | 7767 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 148 | 169992,85 | 080.2.8958 |  |  |  |
| ТУ69.1-дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 70 | 22,5 |
| ТУ69.1-ТК69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 125 | 9,3 |
| Т/трасса от ТК7 до ул. Советской, 27 |  |  | 7768 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 149 | 0,00 | 080.2.9076 | 1987 | 50 | 8 |
| Т/трасса от ТК9 до (отв. магистральная сеть) до ЦТП № 16 |  |  | 7769 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 150 | 101382,42 | 080.2.8959 | 2011 | 200 | 438,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети ГВС: |  |  |  | Ду под./обр., мм | Протяженность, м |
| Трасса ГВС ТК57-Школа № 83 |  |  | 7761 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 142 | 0,00 | 080.2.9027 | 1986 | 32/25 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7811 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 640 | 3975,14 | 080.2.3074 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7812 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 641 | 3975,14 | 080.2.3073 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7813 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 642 | 3975,14 | 080.2.3071 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7814 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 643 | 3975,14 | 080.2.3070 | 1970 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 (Геотехнология) |  |  | 7867 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 696 | 7934,50 | 080.2.3053 | 2000 | 1-секц |  |
| Водоподогреватель Д-219 (Геотехнология) |  |  | 7868 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 697 | 7934,50 | 080.2.3053/1 | 2000 | 1-секц |  |
| Насос центробежный WILO SCP 150/440HA-90/4-T4-ROHS/E1 |  |  | - |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 148 236 | 1586970,19 | 085.3.1102 | 2016 |  |  |
| ЦТП № 16 (Здание котельной № 16 с основной пристройкой) |  |  | 7645 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 300 | 41349,40 | 080.1.1873 | 1957/1979 | Адрес – г. Печора, ул. Советская, д. 21а; Площадь здания – 452,8 м2; Высота здания – от 2,35 до 4,8 м; Число этажей – 1; Кадастровый номер - 11:12:1702002:330. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП № 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ЦТП № 17 в сторону ул. Советская, в т. ч. |  |  | 7770 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 151 | 0,00 | 080.2.9030 |  |  |  |
| Котельная № 17-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 250 | 3,6 |
| ТК10-Советская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 20 |
| ТК11-Советская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 7,3 |
| ТК11-Советская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 117,4 |
| ТК11-ТК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 39,4 |
| ТК12-Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 7,3 |
| ТК12-ТК13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 30 |
| ТК13-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 87 |
| ТК13-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 35 |
| ТК14-ТК28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 200 | 34 |
| ТК15.1-ТК49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 80,5 |
| ТК15-Железнодорожная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 80 | 74,4 |
| ТК15-Советская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 13 |
| ТК15-ТК15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 20,6 |
| ТК16-деревоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 1,5 |
| ТК16-склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 48 |
| ТК16-ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 58,5 |
| ТК17-гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 125 | 53 |
| ТК17-контора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 57 |
| ТК17-растворный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 16,5 |
| ТК18-ТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 43 |
| ТК20-Привокзальная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 2,4 |
| ТК20-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 18 |
| ТК21-Советская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 11 |
| ТК21-ТК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 85,5 |
| ТК22-Советская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 50 | 2,8 |
| ТК22-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 70,1 |
| ТК23-Советская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 10 |
| ТК23-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 67,2 |
| ТК23-ТК24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 200 | 37,7 |
| ТК24-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 200 | 78,4 |
| ТК26-Строительная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 80 | 19 |
| ТК26-Строительная, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 80 | 92,9 |
| ТК27-Советская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 10 |
| ТК27-ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 200 | 87 |
| ТК28-Советская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 10 |
| ТК28-ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 200 | 33,7 |
| ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 50 |
| ТК49-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 55,5 |
| ТК4-ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 156 |
| ТК4-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 150 | 5 |
| ТК5-Советская, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 80 | 18 |
| ТК6-ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995 | 100 | 14,9 |
| ТК8-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК24-ул. Советская. За, в т. ч. |  |  | 7771 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 152 | 7411,60 | 080.2.8960 |  |  | 94,5 |
| ТК24-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 80 |  |
| ТК25-Советская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1994 | 80 |  |
| Сети отопления ТК40-Привокзальная, 12, в т. ч. |  |  | 7772 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 153 | 0,00 | 080.2.9031 |  |  |  |
| ТК40-ТК41 (ж/блоки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 80 | 99,2 |
| ТК41-Привокзальная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | 50 | 3,3 |
| Т/трасса от ЦТП № 17 в сторону ж/д вокзала, в т. ч. |  |  | 7773 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 154 | 25665,52 | 080.2.8961 |  |  |  |
| ТК19-Привокзальная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 3 |
| ТК19-ТК34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 75,4 |
| ТК29-Привокзальная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 80 | 16,3 |
| ТК30-ТК31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 200 | 4,5 |
| ТК31-ТК36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 200 | 41,6 |
| ТК32-ТК33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 49,2 |
| ТК33-ТК52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 38 |
| ТК34-Привокзальная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 2,8 |
| ТК34-ТК33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 20,8 |
| ТК35-Привокзальная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 80 | 5 |
| ТК36-ТК37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 200 | 40 |
| ТК37-ТК38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 200 | 35,2 |
| ТК38-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 150 | 50,3 |
| ТК38-ТК42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 55,5 |
| ТК39-ТК35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 80 | 14,5 |
| ТК40-Привокзальная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 3,1 |
| ТК40-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 24,7 |
| ТК42-ТК43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 100 | 36,7 |
| ТК43-ТК51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 80 | 148,1 |
| ТК52-Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 50 | 2,5 |
| ТК52-ТК40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | 100 | 105,8 |
| Сети отопления ТК51 -Привокзальная, 27, в т. ч. |  |  | 7774 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 155 | 135035,36 | 080.2.8962 |  |  |  |
| ТК44-Привокзальная, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 40 | 7,4 |
| ТК51-ТК44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 80 | 66,2 |
| Сети отопления ТК44-Привокзальная, 27а, в т. ч. |  |  | 7775 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 156 | 187971,02 | 080.2.8963 |  |  |  |
| ТК44-ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 70 | 62,6 |
| ТК45-Привокзальная, 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 32 | 5,1 |
| Сети отопления ТК45-Привокзальная, 29, в т. ч. |  |  | 7776 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 157 | 0,00 | 080.2.9032 |  |  |  |
| ТК45-ТК46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 50 | 18,50 |
| ТК46-Привокзальная, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 6,5 |
| Т/трасса от ТК12 (магистральная сеть) до ЦТП № 17 |  |  | 7777 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 158 | 0,00 | 080.2.9033 | 1986 | 200 | 1398,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Здание ЦТП №17 (здание котельной № 17) |  |  | 7644 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 299 | 87073,74 | 080.1.1872 | 1958-1965-1970/ 2016 | Адрес – г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3а; Площадь здания – 209,7 м2; Высота здания – от 2,8 до 7,4м; Число этажей – 1; Кадастровый номер -11:12:1702002:1732. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП №24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ТК10- до Островского, 35а |  |  | 7778 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 159 | 32493,11 | 080.2.8964 | 2006 | 40 | 14,30 |
| Т/трасса от ТК17 (отв. магистр, сеть) до ЦТП № 24, от ЦТП до Островского, 49, 50 в т.ч. |  |  | 7779 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 160 | 913850,65 | 080.2.8965 |  |  |  |
| от магистральной сети до ЦТП №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 200 | 269,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 200 | 35,3 |
| ТК10-дом № 35Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969 | 50 | 8,5 |
| ТК11-дом № ЗЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 80 | 30,00 |
| ТУ11-ТУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 100 | 78,5 |
| ТУ12-дом № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 100 | 20,2 |
| ТУ17-ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 50 | 27,1 |
| ТУ17-ТУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 150 | 93,5 |
| ЦТП № 24-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 150 | 16,7 |
| ЦТП № 24-ТУ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 150 | 48,9 |
| ТК8-ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Щит силовой |  |  | 7859 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 688 | 4570,00 | 080.2.3034 | 2002 |  |  |
| Подогреватель гор. воды ТТАИ 50/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 161 | 37789,50 | 085.3.1066 | 2015 | ТТАИ 50/2000 | 1 |
| Подогреватель гор. воды ТТАИр 100/3250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 164 | 121201,00 | 085.3.1067 | 2015 | ТТАИр 100/3250 | 1 |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7852 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 681 | 11959,22 | 080.2.3059/13 | 2000 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7853 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 682 | 11959,22 | 080.2.3059/14 | 2000 |  | 1-секц |
| Здание ЦТП № 24, лит. А |  |  | 7647 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 302 | 71295,79 | 080.1.1875 | 1985 | Адрес – г. Печора, ул. Н. Островского, д. 37Н; Площадь здания – 90,5 м2; Высота здания – от 3,5 до 6,8м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 11:12:0000000:532. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП № 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ТК10 до Железнодорожная, 27, 25, в т. ч. |  |  | 7780 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 161 | 5404,7 | 080.2.8966 |  |  |  |
| ТК10-Железнодорожная,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 117,8 |
| ТК10-Железнодорожная, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 50 | 6,2 |
| ТК9 - ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 200 | 35,5 |
| Т/трасса от ТК29 до водонапорной башни № 1 по ул. Железнодорожной |  |  | 7781 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 162 | 0,00 | 080.2.9034 |  |  | 7,9 |
| Трасса отопления от ТК23 до Железнодорожная, 33 |  |  | 7783 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 164 | 9111,83 | 080.2.8968 | 1990 | 150 | 35 |
| Т/трасса к ж/д от 4.1 до Октябрьская, 7 |  |  | 7784 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 165 | 0,00 | 080.2.9035 | 1990 | 40 | 34,4 |
| Т/трасса к ж/д от 4.1 до Октябрьская, 9 |  |  | 7785 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 166 | 24755,98 | 080.2.8969 | 1990 | 40 | 39 |
| Сети отопления до Воркутинская, 2д, в т. ч. |  |  | 7786 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 167 | 0,00 | 080.2.9073 |  |  |  |
| ТУ34-ТУ35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 84,6 |
| ТУ36-дом № 2Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 3,1 |
| Сети отопления до Воркутинская, 2а, в т. ч. |  |  | 7787 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 168 | 0,00 | 080.2.9036 |  |  |  |
| ТУ35-ТУ36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 57,4 |
| ТУ36-дом № 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 30,3 |
| Сети отопления до Воркутинская, 2г, в т. ч. |  |  | 7788 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 169 | 428,44 | 080.2.8970 |  |  |  |
| ТУ15-ТУЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 80 | 91,4 |
| ТУЗЗ-дом № 2Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 6,8 |
| Сети отопления до Воркутинская, 2б, в т. ч. |  |  | 7789 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 170 | 41095,34 | 080.2.8971 |  |  |  |
| ТУ34-Воркутинская, 2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 7 |
| ТУЗЗ-ТУ34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 37,2 |
| Т/трасса от ЦТП № 27-ТК1-ТК15-ТК17-ЭЧ10, в т. ч. |  |  | 7790 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 171 | 835859,36 | 080.2.8972 |  |  |  |
| ТК2-Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 7,2 |
| ТУ15-ТУ38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 1,2 |
| ТУ31-ШЧ-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 13 |
| ТУ32-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 76,2 |
| ТУ38-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 300 | 214,2 |
| ЦТП 27-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 9,4 |
| ТК22-ЭЧ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 |
| Т/Трасса от ТК13 (отв. магистрал. сети) до ЦТП 27, от ЦТП № 27 до Первомайской, 8, в т. ч. |  |  | 7791 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 172 | 1155465,65 | 080.2.8973 |  |  |  |
| от ТК №13 до ЦТП №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 200 | 286,3 |
| от Железнодорожная, 31-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 100 | 44,5 |
| ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 77 |
| ТК25-Первомайская, дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 2,8 |
| ТК28-Первомайская, дом № 14/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 50 | 34,2 |
| ТК28-Первомайская, дом № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 3,2 |
| ТК29-Железнодорожная, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 38,6 |
| ТК29-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 250 | 108,3 |
| ТК2-Железнодорожная, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 37,2 |
| ТК2-ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 18,4 |
| ТК4.1-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 70 | 20 |
| ТК4-Первомайская, дом № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 9 |
| ТК3.1-Первомайская, дом № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 14 |
| ТК5-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 50 | 27,8 |
| ТК5-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 50 | 69,9 |
| ТК6-ТК31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 150 | 6,7 |
| ТК7-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 300 | 22,9 |
| ТК8-ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 200 | 20 |
| ТК9-ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 80 | 20 |
| ТКЗ-Первомайская, дом № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 70 | 4 |
| ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| ТК4-ТК4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети ГВС: |  |  |  | Ду под./обр., мм | Протяжен-ность, м |
| Трасса ГВС от ТК2-Железнодорожная, 33, в т. ч. |  |  | 7782 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 163 | 41139,35 | 080.2.8967 | 1990 | 50/50 | 192 |
| ТК23-Железнодорожная, № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| ТК2-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| ТК23-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,5 |
| ТК24-ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Подогреватель гор. воды ТТАИ 65/2050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 167 | 48055,50 | 085.3.1068 | 2015 | ТТАИ 65/2050 | 1-секц |
| Подогреватель гор. воды ТТАИр 125/3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 170 | 170175,50 | 085.3.1069 | 2015 | ТТАИр 125/3400 | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7874 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 703 | 14817,32 | 080.2.3058 | 2002 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7875 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 704 | 14817,32 | 080.2.3058/1 | 2002 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7876 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 705 | 14817,32 | 080.2.3058/2 | 2002 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7877 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 706 | 14817,32 | 080.2.3058/3 | 2002 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7878 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 707 | 14817,32 | 080.2.3058/4 | 2002 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7879 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 708 | 14817,32 | 080.2.3058/5 | 2002 |  | 1-секц |
| Здание ЦТП № 27, лит. А |  |  | 7639 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 294 | 58668,73 | 080.1.1867 | 1986 | Адрес – г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 31А; Площадь здания – 202,8 м2; Высота здания – 6,3м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 11:12:0000000:2042. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП № 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Тепловые сети от ТК6 (отв. магистрал. сеть) до ЦТП 28, от ЦТП 28 до ТКЗ, в т. ч. |  |  | 7792 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 173 | 726914,92 | 080.2.8974 |  |  |  |
| от ТК № 6 до ЦТП № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,8 |
| ТК1-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 200 | 4,8 |
| ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 200 | 155,9 |
| ЦТП 28-ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 200 | 357,3 |
| Вводы тепловых трасс в дома №№ 57, 55, 52, 50 по ул. Стадионная, в т. ч. |  |  | 7793 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 174 | 116676,82 | 080.2.8975 |  |  |  |
| ТК5-дом Стадионная № 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 40 | 12 |
| ТК6-дом Стадионная № 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 40 | 6,9 |
| ТК8-дом № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 40 | 35,3 |
| ТК8-дом Стадионная № 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 50 | 6 |
| Т/трасса от ТКЗ-ТК8, в т. ч. |  |  | 7794 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 175 | 249693,96 | 080.2.8976 |  |  |  |
| ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 200 | 21,5 |
| ТК4-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 100 | 63,4 |
| ТК5-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 100 | 23,7 |
| ТК6-ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 100 | 77,8 |
| ТК7-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 | 50 | 54,1 |
| Т/трасса ЦТП 28- Ленина, 40 |  |  | 7795 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 176 | 4449,74 | 080.2.8977 | 1996 | 40 | 17,4 |
| ЦТП 28- Ленина, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |
| от ТУ № 2 до ЦТП № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Здание ЦТП № 28, лит. А |  |  | 7641 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 296 | 8037,40 | 080.1.1869 | 1992 | Адрес – г. Печора, ул. Ленина, д. 40; Площадь здания – 16,2 м2; Высота здания – 2,8м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 11:12:1702006:640. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП № 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/Трасса от ТК6 (отв. магистрал. сети) до ЦТП 28 (Ленина, 38) |  |  | 7797 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 178 | 61467,13 | 080.2.8979 | 1987 | 250 | 123,5 |
| Т/трасса в доме Ленина, 38 |  |  | 7796 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 177 | 3900,15 | 080.2.8978 | 2004 | 50 | 47,1 |
| Трасса сетей отопления от Ленина, 38 до Ленина, 36, 36а, в т. ч. |  |  | 7798 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 179 | 88873,30¹ | 080.2.8980 |  |  |  |
| ТК1-дом № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997 | 50 | 5 |
| ТК1-дом № 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 50 | 38,6 |
| Трасса сетей ГВС от Ленина, 38 до Ленина, 36, 36а, в т. ч. |  |  | 7799 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 180 | 64538,27¹ | 080.2.8981 |  |  |  |
| ТК1-дом № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997 | 50/50 | 5 |
| ТК1 - дом № 36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 65/50 | 38,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Водонагреватель Д-150-4000 (4шт.) |  |  | 7858 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 687 | 47548,11 | 080.2.3055 | 2002 |  | 4-секц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП «Восточный» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ЦТП "Восточный", в т. ч. |  |  | 7649 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 034 | 238381,14¹ | 080.2.2885 |  |  |  |
| ТК10-ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 80 | 30,6 |
| ТК10-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 36,9 |
| ТК11-ТК13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 80 | 72,9 |
| ТК13-дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 50 | 11,0 |
| ТК14-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 80 | 75,7 |
| ТК14-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 100 | 56,3 |
| ТК15-дом № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 80 | 33,0 |
| ТК15-дом № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 50 | 5,6 |
| ТК16-ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 80 | 36,6 |
| ТК17-дом № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 80 | 6,6 |
| ТК17-ТК18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 80 | 13,6 |
| ТК18-дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 80 | 13,4 |
| ТК1-дом № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 50 | 13,8 |
| ТК1-дом № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 50 | 5,6 |
| ТК22-дом № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 50 | 12,2 |
| ТК2-ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 150 | 49,0 |
| ТК3-дом № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 50 | 14,2 |
| ТК3-дом № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 50 | 4,3 |
| ТК3-ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 150 | 55,6 |
| ТК4-ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 100 | 40,1 |
| ТК4-ТК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 150 | 27,1 |
| ТК5-дом № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 50 | 5,7 |
| ТК5-дом № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 50 | 14,5 |
| ТК5-ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 80 | 41,3 |
| ТК7-дом № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 50 | 45,9 |
| ТК7-дом № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 50 | 47,6 |
| ТК8-ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 39,8 |
| ТК9-дом № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 50 | 7,5 |
| ТК9-дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 50 | 12,1 |
| ТК9-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 80 | 35,8 |
| ЦТП "Восточный "-ТК2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 200 | 98,3 |
| Трасса отопления и ГВС ТК16-ТК19-Восточная, 21, в т. ч. |  |  | 7650 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 035 | 14240,17 | 080.2.2886 |  |  |  |
| выход над землей-доТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 80 | 36,0 |
| ТК16-выходом сети подземно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 80 | 14,0 |
| ТК19-дом № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 80 | 4 |
| Трасса отопления и ГВС ТК19-Восточная, 19 |  |  | 7651 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 036 | 5235,50 | 080.2.2887 | 1991 | 50 | 9,3 |
| Т/трасса от ТК21 до ул. Восточная, 26 |  |  | 7652 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 037 | 11459,77 | 080.2.2888 | 1990 | 80 | 35,2 |
| Т/трасса ТК6-ТК21-Восточная, 24, в т. ч. |  |  | 7653 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 038 | 7100,75 | 080.2.2889 |  |  |  |
| ТК21-дом № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 80 | 7,0 |
| ТК6-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 | 80 | 47,0 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК7 до ДДИУОД, в т. ч. |  |  | 7654 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 039 | 30,83 | 080.2.8890 |  |  |  |
| ТК7-ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 | 150 | 49,1 |
| ТК8-дом № 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 | 100 | 25,1 |
| Т/трасса к АТС |  |  | 7655 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 040 | 3107,42 | 080.2.8891 |  |  | 14 |
| Т/трасса от ТК (отв. магистральные сети) до ЦТП "Восточный" |  |  | 7656 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 041 | 0,00 | 080.2.8892 | 1978 | 250 | 442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7901 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 730 | 14445,92 | 080.2.3057/7 | 2001 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7902 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 731 | 14445,92 | 080.2.3057/8 | 2001 |  | 1-секц |
| Водоподогреватель Д-219 |  |  | 7903 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 732 | 14442,07 | 080.2.3041 | 2001 |  | 1-секц |
| Здание ЦТП «Восточный», лит. А |  |  | 7637 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 292 | 376309,57 | 080.1.1865 | 1979 | Адрес – г. Печора, ул. Восточная, ЦТП «Восточный»; Площадь здания – 129,1 м2; Высота здания – 6,2м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 1:12:0000000:349. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП «Мехколонна-53» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от ЦТП "МК-53", в т. ч. |  |  | 7657 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 042 | 0,00 | 080.2.8893 |  |  |  |
| ТУ10-ТУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 30,7 |
| ТУ10-ТУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 30,7 |
| ТУ11-дом № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 50 | 0,8 |
| ТУ12-дом № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 | 50 | 17,9 |
| ТУ12-ТУ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 29,8 |
| ТУ13-дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 50 | 0,5 |
| ТУ13-ТУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 11,2 |
| ТУ14-дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 50 | 0,5 |
| ТУ15-ТУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 13,0 |
| ТУ15-ТУ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 79,3 |
| ТУ15-ТУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 38,2 |
| ТУ16-дом № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 0,8 |
| ТУ16-ТУ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 70 | 30,7 |
| ТУ17-дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 7 |
| ТУ17-ТУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 70 | 30,2 |
| ТУ18-дом № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 0,8 |
| ТУ18-ТУ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 70 | 31,4 |
| ТУ19-дом № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 0,9 |
| ТУ19-ТУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 70 | 32,0 |
| ТУ1-ТУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 24,0 |
| ТУ20-дом № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 0,8 |
| ТУ20-ТУ21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 70 | 30,5 |
| ТУ21-дом № 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 50 | 0,8 |
| ТУ22-дом № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 1 |
| ТУ22-ТУ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 9,4 |
| ТУ23-дом № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 1,6 |
| ТУ23-ТУ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 22,2 |
| ТУ24-дом № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 0,6 |
| ТУ25-ТУ26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 | 70 | 20,8 |
| ТУ26-дом № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 | 50 | 3,8 |
| ТУ27-дом № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 | 50 | 3,4 |
| ТУ27-ТУ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 | 70 | 23,7 |
| ТУ28-дом № 23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 50 | 16 |
| ТУ2-ТУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 3,3 |
| ТУ2-ТУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 34,3 |
| ТУ2-ТУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 70 | 33,0 |
| ТУ3-дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 3 |
| ТУ3-ТУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 5,4 |
| ТУ3-ТУ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 10,1 |
| ТУ4-дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 3 |
| ТУ4-ТУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 26,8 |
| ТУ5-дом № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 4,7 |
| ТУ5-ТУ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 5,5 |
| ТУ6-дом № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 50 | 4,7 |
| ТУ6-ТУ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 22,5 |
| ТУ7-дом № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 5 |
| ТУ7-ТУ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 70 | 30,5 |
| ТУ8-дом № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 29,7 |
| ТУ8-дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976 | 50 | 4,5 |
| ТУ9-ТУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 11,6 |
| ТУ9-ТУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 70 | 39,3 |
| ТУ9-ТУ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 60,8 |
| ЦТП "МК-53 "-ТУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 | 150 | 1,3 |
| Т/трасса от ТКЗ (отв. магистральные сети) до ЦТП "МК-53" |  |  | 7658 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 043 | 0,00 | 080.2.8894 | 1987 | 100 | 227,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Бойлер двухсекционный |  |  | 7832 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 661 | 440,00 | 080.2.3035 | 1990 |  | 2-секц |
| ЦТП «Мехколонна-53», лит. А (здание котельной) |  |  | 7643 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 298 | 0,01 | 080.1.1871 | 1975/ 2004 | Адрес – г. Печора, ул. МК-53, д. 7а; Площадь здания – 102,4 м2; Высота здания – 3,4м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 11:12:1702006:642. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦТП «Энергетик» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сети отопления, ГВС и магистральный ввод |  |  |  | Ду, мм | Протяжен-ность, м |
| Т/трасса от Ленина, 23к.2 в ул. Ленина, 23к.1 |  |  | 7659 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 044 | 0,00 | 080.2.8895 | 1980 | 50 | 42,6 |
| Т/трасса от Ленина, 27 до Ленина, 29 |  |  | 7660 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 045 | 36673,71 | 080.2.8896 | 2011 | 80 | 78,00 |
| Т/трасса от Ленина, 29 до Ленина, 31 |  |  | 7661 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 046 | 13957,51 | 080.2.8897 | 2011 | 80 | 25,00 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК1-ул. Ленина, 21, в т. ч. |  |  | 7662 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 047 | 28550,52 | 080.2.8898 |  |  |  |
| ТК2-ул. Ленина, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987 | 50 | 2 |
| ТУ1.ТУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |
| Т/трасса от ЦТП "Энергетик"-ТК1-ТК5, в т. ч. |  |  | 7663 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 048 | 0,00 | 080.2.8989 |  |  |  |
| ТУ1-ТУ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 250 | 71,5 |
| ТУ3-ТУ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 250 | 74,8 |
| ТУ4-ТУ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 250 | 44 |
| ЦТП -ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 250 | 27,7 |
| Т/трасса от ТК1- Ленина, 23 до -ТК24 |  |  | 7664 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 049 | 0,00 | 080.2.8990 | 2013 | 200 | 122,7 |
| Трасса системы отопления и ГВС от ТК9 в дом ул. Комсомольская, 29, 31, в т. ч. |  |  | 7665 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 050 | 102173,36 | 080.2.8899 |  |  |  |
| ТК10-ул. Комсомольская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 100 | 119,6 |
| ТУ9-ТУ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 150 | 61 |
| ул. Комсомольская, 29-ул. Комсомольская, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 100 | 34,3 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК10 до ул. Комсомольская, 33 |  |  | 7666 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 051 | 22847,51 | 080.2.8900 | 2004 | 100 | 25,70 |
| Трасса отопления и ГВС ТК8-ТК9 |  |  | 7667 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 052 | 94844,66 | 080.2.8901 | 2007 | 150 | 91,53 |
| Трасса отопления и ГВС ТК9 - ул. Комсомольская, 35 |  |  | 7668 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 053 | 2820,48 | 080.2.8902 | 2007 | 100 | 6 |
| Трасса отопления и ГВС ТК8 - ул. Строительная, 20 к. 2, в т. ч. |  |  | 7669 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 054 | 36834,76 | 080.2.8903 |  |  |  |
| ТК11-ул. Строительная, 20к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 43,4 |
| ТК8-ТУ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 | 150 | 51,2 |
| Трасса отопления и ГВС ТК11 -ул. Строительная, 20 к. 3 |  |  | 7670 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 055 | 0,00 | 080.2.8991 | 1992 | 150 | 15 |
| Трасса отопления и ГВС ТК12 -ул. Строительная, 20 к.1, в т. ч. |  |  | 7671 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 056 | 12463,10 | 080.2.8904 |  |  |  |
| ТУ12-ТУ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 150 | 59 |
| Строительная, 20-ул. Строительная, 18 ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 71 |
| ТК13-ул. Строительная, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 100 | 57 |
| ТК13-ул. Строительная, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 150 | 51 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК8 -ул. Строительная, 20 к. 1, в т. ч. |  |  | 7672 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 057 | 0,00 | 080.2.8992 |  |  |  |
| ТК12-ул. Строительная, 20к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 100 | 25 |
| ТК8-ТК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 150 | 106 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК14 до ул. Комсомольская, 21 (д/с Родничок) |  |  | 7673 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 058 | 101163,50 | 080.2.8905 | 2016 | 80 | 39 |
| Т/трасса от ТК 15 до гаража |  |  | 7674 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 059 | 6060,47 | 080.2.8906 | 1985 | 40 | 15 |
| Т/трасса от гаража до теплицы (район школы № 10) |  |  | 7675 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 060 | 8405,66 | 080.2.8907 |  |  | 20,8 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК16 до ул. Комсомольская, 27 (школа №10) |  |  | 7676 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 061 | 29131,99 | 080.2.8908 | 2009 | 100 | 27 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК17 -в Комсомольская, 23, 25, в т. ч. |  |  | 7677 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 062 | 33714,49 | 080.2.8909 |  |  |  |
| ТК17-ул. Комсомольская, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 80 | 16,2 |
| ТК17-ул. Комсомольская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | 100 | 26,1 |
| Т/трасса ТК18-ТК19-ТК20, в т. ч. |  |  | 7678 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 063 | 0,00 | 080.2.8993 |  |  | 47,7 |
| ТК18-ТК19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 150 |  |
| ТК19-ТК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 125 |  |
| Т/трасса от ТК18 в ж/д ул. Строительная, 14/3 |  |  | 7679 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 064 | 0,00 | 080.2.8994 | 1978 | 80 | 18,3 |
| Т/трасса от ТК19 в ж/д ул. Строительная, 14/2 |  |  | 7680 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 065 | 0,00 | 080.2.8995 | 1978 | 50 | 61,5 |
| Трасса отопления и ГВС - ул. Строительная, 14 к. 2, 14 к. 2а |  |  | 7681 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 066 | 0,00 | 080.2.8996 | 1988 | 32 | 8,2 |
| Т/трасса от ТК20-ул. Строительная, 14 к. 1-Строительная, 16 к.1 |  |  | 7682 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 067 | 0,00 | 080.2.8997 | 1978 | 100 | 178,5 |
| Т/трасса ТК21-ТК22 |  |  | 7683 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 068 | 0,00 | 080.2.8998 | 2010 | 100 | 40 |
| Т/трасса от ТК20 в ж/д ул. Строительная, 14, в т. ч. |  |  | 7684 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 069 | 0,00 | 080.2.8999 |  |  |  |
| ТК20-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 125 | 41,50 |
| ТК21-ул. Строительная, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 70 | 15,70 |
| Т/трасса от ТК21 в ж/д ул. Строительная, 19, в т. ч. |  |  | 7685 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 070 | 0,00 | 080.2.9000 |  |  |  |
| ТК21-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 80 | 43 |
| ТК22-ул. Строительная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 80 | 13 |
| Т/трасса от ТК23 в ж/д ул. Строительная, 12, к. 1 |  |  | 7687 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 072 | 0,00 | 080.2.9002 | 2014 | 100 | 12,2 |
| Т/трасса от в ж/д ул. Строительная, 12, к. 1 |  |  | 7688 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 073 | 0,00 | 080.2.9003 |  |  | 53 |
| Т/трасса от ТК в ж/д ул. Строительная, 12/2 |  |  | 7689 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 074 | 0,00 | 080.2.9004 | 1977 | 80 | 79,4 |
| Т/трасса ТК24-ТК25-ТК26-ТК27, в т. ч. |  |  | 7690 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 075 | 31444,45 | 080.2.9010 |  |  |  |
| ТК24-ТК25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 125 | 31,6 |
| ТК25-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 125 | 41,4 |
| ТК26-ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | 80 | 58,7 |
| Т/трасса ТК24-ТК28-ТК29-ТК30, в т. ч. |  |  | 7691 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 076 | 17871,45 | 080.2.9011 |  |  |  |
| ТК24-ТК28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 150 | 71,80 |
| ТК28-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1982 | 150 | 127,7 |
| ТК29-ТК30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 150 | 86,7 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК24-ТК28 по ул. Ленина |  |  | 7692 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 077 | 2555,49 | 080.2.9012 | 1981 | 80 | 60 |
| Т/трасса от ТК25 в ж/д Ленина |  |  | 7693 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 078 | 12723,88 | 080.2.8913 | 1984 | 43 | 43,3 |
| Т/трасса от ТК27 до Комсомольская, 19 (торговый центр) |  |  | 7694 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 079 | 2644,95 | 080.2.8914 | 1983 | 80 | 74,29 |
| Т/трасса от ТК29 до Комсомольская, 15 (поликлиника) |  |  | 7695 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 080 | 10954,99 | 080.2.8915 | 1986 | 150 | 174,6 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК29 до ул. Ленина, 30 |  |  | 7696 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 081 | 907,26 | 080.2.8916 | 1991 | 80 | 14 |
| Т/трасса от Пионерской, 37 до Пионерской, 39 |  |  | 7699 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 084 | 17895,63 | 080.2.8919 | 2013 | 150 | 87 |
| Т/трасса от ТК30 до Пионерской, 37 |  |  | 7700 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 085 | 82090,62 | 080.2.8920 | 2015 | 150 | 93,2 |
| Т/трасса от Пионерской, 39 до Комсомольская, 15 (поликлиника) |  |  | 7701 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 086 | 20218,60 | 080.2.8921 | 1986 | 70 | 43 |
| Трасса отопления и ГВС от ТК32 до ул. Ленина, 24 (Дом Быта) |  |  | 7702 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 087 | 66991,42 | 080.2.8922 | 1989 | 100 | 122,99 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК32-Ленина, 26 |  |  | 7703 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 088 | 1609,44 | 080.2.8923 | 1981 | 80 | 6,4 |
| Т/трасса от ТКЗ в дом ул. Ленина, 23, к. 2 |  |  | 7705 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 090 | 0,00 | 080.2.9006 | 2011 | 150 | 59,6 |
| Т/трасса ул. Ленина, 23/2-Ленина, 27 |  |  | 7706 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 091 | 77432,51 | 080.2.8924 | 2011 | 100 | 202,7 |
| Т/трасса ТК4-ул. Строительная, 12 (д/с"Рябинушка") |  |  | 7707 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 092 | 12604,00 | 080.2.8925 | 1978 | 80 | 11,8 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК5-ТК18 |  |  | 7708 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 093 | 0,00 | 080.2.9007 | 1978 | 150 | 27,3 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК5-ТК6 |  |  | 7709 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 094 | 24321,50 | 080.2.8926 | 1985 | 200 | 74,4 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК6-ТК14-ТК-15, в т. ч. |  |  | 7710 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 095 | 32364,37 | 080.2.8927 |  |  |  |
| ТК14-ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 150 | 62,5 |
| ТК6-ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 | 200 | 72 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК6-ТК16-ТК-17, в т. ч. |  |  | 7711 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 096 | 23211,34 | 080.2.8928 |  |  |  |
| ТК6-ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 100 | 42,1 |
| ТК16-ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 150 | 28,9 |
| Трасса системы отопления и ГВС ТК6-ТК7 |  |  | 7712 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 097 | 107545,18 | 080.2.8929 | 2015 | 150 | 166,67 |
| Т/трасса отопления и ГВС ТК7-ул. Строительная, 18а (д/с «Светлячок») |  |  | 7713 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 098 | 21590,43 | 080.2.8930 | 1985 | 80 | 19,7 |
| Тепловая трасса к станции обезжелезивания Энергетиков |  |  | 7714 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 099 | 258534,20 | 080.2.8931 |  |  |  |
| Т/трасса от ТК9 (Магистральная сеть) до ЦТП 'Энергетик" |  |  | 7715 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 100 | 0,00 | 080.2.9008 | 2012 | 300 | 134,9 |
| Т/трасса от ТК в ж/д ул. Ленина, 21, к. 1, в т.ч. |  |  | 7686 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 819 071 | 0,00 | 080.2.9001 |  |  |  |
| ТК3-ул. Ленина, 21, к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |
| ТК23-ул. Ленина, 21, к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование ЦТП |  |  |  |  |  |
| Насос К 100-65-200 |  |  | 8638 |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 835 |  | 0,00 | 080.2.10131-1 |  | производительность - 100 м3/ч, напор - 50м, мощность эл. двигателя – 30 кВт |  |
| Насос К 100-65-200 |  |  | 8638 |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 835 |  | 0,00 | 080.2.10131-2 |  | производительность - 100 м3/ч, напор - 50м, мощность эл. двигателя – 30 кВт |  |
| Насос ГВС К 100-65-200 |  |  | 3993 |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 194 |  | 16536,00 | 3050 | 2006 | производительность - 100 м3/ч, напор - 50м, мощность эл. двигателя – 30 кВт |  |
| Бак-аккумулятор |  |  | 8364 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 831 | 0,00 | 080.2.10127-1 080.2.10127-2 | 1998 | Объем 75 м3, 2 ед. |  |
| Подогреватель гор. воды ТТАИ 150/2050 |  |  | - |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 172 | 172752,00 | 085.3.1070 | 2015 | ТТАИ 150/2050 | 1-секц |
| Подогреватель гор. воды ТТАИр 200/2950 |  |  | - |  |  |  |  |  | 11:00:00:001 161 174 | 686052,00 | 085.3.1071 | 2015 | ТТАИр 200/2950 | 2-секц |
| Водоподогреватель секц. 14-273-5984 (14-273-4000) |  |  | 7823 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 652 | 15712,69 | 080.2.3056/2 | 1994 | 14-273-598 (14-273-4000) | 1-секц |
| Водоподогреватель секц. 14-273-5985 (14-273-4000) |  |  | 7824 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 653 | 15712,69 | 080.2.3056/3 | 1994 | 14-273-5985 (14-273-4000) | 1-секц |
| Водоподогреватель секц. 14-273-5986 (14-273-4000) |  |  | 7825 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 654 | 15712,69 | 080.2.3056/4 | 1994 | 14-273-5986 (14-273-4000) | 1-секц |
| Водоподогреватель секц. 14-273-5989 (14-273-4000) |  |  | 7826 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 655 | 15712,69 | 080.2.3056/5 | 1994 | 14-273-5989 (14-273-4000) | 1-секц |
| Подогреватель 14 ОСТ 34-588-68 |  |  | 7829 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 658 | 0,00 | 080.2.3054 | 1970 | 14 ОСТ 34-588-68 | 1-секц |
| Подогреватель 10 ОСТ 34-55-68 |  |  | 7830 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 659 | 54065,14 | 080.2.3060 | 1970 | 10 ОСТ 34-55-68 | 1-секц |
| Щит силовой (9шт.) |  |  | 8365 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 832 | 0,00 | 080.2.10128-1 – 080.2.10128-9 |  |  |  |
| Кран балка |  |  | 8366 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 833 | 0,00 | 080.2.10129 |  |  |  |
| Счетчик ВМХ-200 |  |  | 8367 |  |  |  |  |  | 11:00:00:000 818 834 | 0,00 | 080.2.10130 |  |  |  |
| Здание ЦТП «Энергетик», лит. А |  |  | 7640 |  |  |  |  |  | Зд:11:00:00:000 778 295 | 1151966,69 | 080.1.1868 | 1978 | Адрес – г. Печора, ул. Ленина, д. 19а; Площадь здания – 270,3 м2; Высота здания – 9,5м; Число этажей лит. А – 1; Кадастровый номер – 11:12:1702003:255. |  |

¹Стоимость указана на участок сети отопления (горячего водоснабжения) без учета участка сети, подлежащего реконструкции; рассчитана путем деления стоимости сети на протяженность сети и умножения на протяженность участка, не подлежащего реконструкции.

___________________________________________________________________________________________________________________