| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| «29» июня 2018 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 741 |

| Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Технические задания на разработку инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

- Глава муниципального района-

- руководитель администрации                                                              Н.Н. Паншина

## Приложение 1

## к постановлению администрации   МР «Печора»

## от « 29 » июня 2018г. № 741

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы

- Печорского филиала АО «Коми тепловая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация МО МР «Печора».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Целесообразность реализации мероприятий Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельских поселений Каджером, Чикшино, Изъяю, Озерный, Набережный, Косью, Сыня, Зеленоборск, Новая Березовка, Талый, Путеец.

4. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

4.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения населенных пунков п. Каджером, п. Чикшино, п. Изъяю, п. Озерный, п. Набережный, п. Косью, п. Сыня, п. Зеленоборск, п. Новая Березовка, п. Талый, п. Путеец путем установки водоочистной станции (далее – ВОС) в  населенных пунктах Каджером, Чикшино, Изъяю, Озерный, Набережный, Косью, Сыня, Зеленоборск, Новая Березовка, Талый, путеец;

4.2. Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН № 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» на территории населенных пунктов Каджером, Чикшино, Изъяю, Озерный, Набережный, Косью, Сыня, Зеленоборск, Новая Березовка, Талый, Путеец;

4.3. Повышение надежности и качества услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения.

5. Проект Инвестиционной программы Печорского филиала АО «КТК» разрабатывает АО «КТК».

6. Сроки и/или этапы выполнения мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

7. Источники финансирования мероприятий определяются в Инвестиционной программе.

8. Корректировка Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Подключение новых объектов не планируется | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения в сельских поселениях Каджером, Чикшино, Изъяю, Озерный, Набережный, Косью, Сыня, Зеленоборск, Новая Березовка, Талый, Путеец.

10. Характеристика текущего состояния коммунальной системы водоснабжения и ее состояние, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Объекты централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей до реализации мероприятий Инвестиционной программы (текущее состояние) | Значения показателей после реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 15 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 5 |
| II | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,29 | 0,29 |
| III | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |  |  |
| 1. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,5 | не более 35 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м. | 0,6* | не более 2,37* |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб. м. | 0 | 0 |

* без учета расхода электрической энергии на обогрев

11. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д.б. достигнуто в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ВОС | Модернизация ВОС в п. Каджером. Мощность ВОС – до 385 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Каджером, ул. Октябрьская, д. 41 | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 25 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 1,48* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Чикшино. Мощность ВОС – до 150 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Чикшино, ул. Лесная, д.15 | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,02 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 16 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 1,34* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0,5 |
| Модернизация ВОС | Модернизация ВОС в п. Изъяю. Мощность ВОС – до 350 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Изъяю, ул. Промышленная, д. 3 | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 25 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 0,65* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Озерный. Мощность ВОС – до 77 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Озерный, ул. Центральная, д.26А | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,02 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 20 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 1,66* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Набережный. Мощность ВОС – до 50 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Набережный, пер. Лесной, д.4В | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,02 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 20 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 2,52* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Косью. Мощность ВОС – до 33 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Косью, ул. Лесная, д.6А | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 10 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 4,23* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Реконструкция ВОС | Реконструкция ВОС в п. Сыня. Мощность ВОС – до 85 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Сыня, ул. Железнодорож-ная, д.15 | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 20 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 1,53* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Зеленоборск. Мощность ВОС – до 60 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Зеленоборск | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,02 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 10 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 2,69* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Новая Березовка. Мощность ВОС – до 60 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п. Новая Березовка, ул. Лесная, д.36В | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 10 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 3,45* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Талый. Мощность ВОС – до 168 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п.Талый, ул. Станционная, д. 2Д | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 18 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 1,2* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |
| Установка ВОС | Установка ВОС в п. Путеец. Мощность ВОС – до 170 куб. м./сут. | ВОС Республика Коми, п.Путеец. | Показатели качества питьевой воды |  |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
|  |  |  | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, Ед./км. | 0,03 |
|  |  |  | Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды) |  |
|  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | не более 20 |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. | не более 2,4* |
|  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. | 0 |

*без учета расхода электрической энергии на обогрев

12. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Печорского филиала АО «КТК» в п. Каджером, п. Чикшино, п. Изъяю, п. Озерный, п. Набережный, п. Косью, п. Сыня, п. Зеленоборск, п. Новая Березовка, п. Талый, п. Путеец и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
| --- | --- | --- |
| Модернизация ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Каджером. Мощность ВОС – до 385 куб.м./сут. | ВОС п. Каджером – Республика Коми, Печорский р-он, п. Каджером, ул. Октябрьская, д. 41 |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Чикшино. Мощность ВОС – до 150 куб.м./сут. | ВОС п. Чикшино – Республика Коми, Печорский р-он, п.Чикшино, ул. Лесная, д.15 |
| Модернизация ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Изъяю. Мощность ВОС – до 350 куб.м./сут. | ВОС п. Изьяю – Республика Коми, Печорский р-он, п.Изъяю, ул. Промышленная, д. 3 |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Озерный. Мощность ВОС – до 77 куб.м./сут. | ВОС п. Озерный – Республика Коми, Печорский р-он, п. Озерный, ул. Центральная, д.26А |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Набережный. Мощность ВОС – до 50 куб.м./сут. | ВОС п. Набережный – Республика Коми, Печорский р-он, п. Набережный, пер. Лесной, д.4В |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Косью. Мощность ВОС – до 33 куб.м./сут. | ВОС п. Косью, Республика Коми, Печорский р-он, п. Косью, ул. Лесная, д.6А |
| Реконструкция ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Сыня. Мощность ВОС – до 85 куб.м./сут. | ВОС п. Сыня – Республика Коми, Печорский р-он, п. Сыня, ул. Железнодорожная, д.15 |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Зеленоборск. Мощность ВОС – до 60 куб.м./сут. | ВОС п. Зеленоборск – Республика Коми, Печорский р-он, п. Зеленоборск |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Новая Березовка. Мощность ВОС – до 60 куб.м./сут. | ВОС п. Новая Березовка – Республика Коми, Печорский р-он, п. Новая Березовка, ул. Лесная, д.36В |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Талый. Мощность ВОС – до 168 куб.м./сут. | ВОС п. Талый – Республика Коми, Печорский р-он, п. Талый, ул. Станционная, д. 2Д |
| Установка ВОС | Установка новых насосов (основных и резервных) в составе инвестиционного мероприятия по установке станции подготовки питьевой воды п. Путеец. Мощность ВОС – до 170 куб.м./сут. | ВОС п. Путеец – Республика Коми, Печорский р-он, п. Путеец |

13. Срок разработки Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Инвестиционная программа должна быть составлена на период не менее 3 лет.

14. Порядок предоставления программы.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» техническое задание на разработку инвестиционной программы проходит утверждение в органе местного самоуправления муниципального района, на территории, которого планируется проведение мероприятий инвестиционной программы.

Готовая инвестиционная программа для согласования предоставляется в администрации поселений, на территории которых планируется проведение мероприятий Инвестиционной программы. Согласование подразумевает одобрение варианта решения проблем в коммунальных системах водоснабжения и водоотведения, а также достигаемое значение целевых индикаторов.