КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ

Акционеръяслбн котыр «ШОНЫД СЕТАН КОМИ КОМПАНИЯ» («ШСКК» АК)

Акционерное общество «КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (АО «КТК»)

167001, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.10 Тел. (8212) 39-08-00, 39-08-01, факс 39-08-08 E-mail: ktk@komitk.ru ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/112250001

Руководителю Службы Республики Коми по тарифам

П. П. Секретареву

167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина д.73

СЕН 2016

На№

от

О тарифах на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую тепловыми источниками Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» в 2017 году

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

АО «Коми тепловая компания» направляет производственную программу и материалы по экономическому обоснованию финансовых потребностей и тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017 год, поставляемую тепловыми источниками Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» (ОКПО 01730551).

Расчетные материалы по экономическому обоснованию финансовых потребностей и тарифов на горячую воду выполнены исходя из тарифов составляющих компонентов (тепловая энергия и холодная вода) с приложением обосновывающих документов.

Прошу установить следующие тарифы на горячую воду от тепловых источников,

расположенных по адресу: в г. Печора: № 7 Печорский проспект, д. 16; № 9 Печорский проспект, д. 57-А; № 11 л. Западная, д. 49-А:

| Тариф/Компонент | Единица измерения | Размеры тарифов (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  |  |
| Одноставочный |  |  |
| в том числе: |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 2 301,15 |
| холодная вода | руб./куб.м. | 38,44 |
| на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |  |
| Одноставочный |  |  |
| в том числе: |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 2 441,52 |
| холодная вода | руб./куб.м. | 40,36 |

Финансовые потребности без НДС в расчете на год составляют - 11 857,51 тыс. руб.

Прошу установить следующие тарифы на горячую воду от тепловых источников,

расположенных по адресу: № 21 пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 6-А; № 25 шт. Кожва, ул. Мира, д. 3-А; № 26 пгт. Путеец, территория ФГУ Печорское ГБУ; № 42 п. Набережный, пер. Северный, д. 6-А; № 45 п. Берёзовка, ул. Лесная, д. 33-А; № 51 п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 25; № 53 п. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А; № 56 пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13-А; № 57 п. Талый, ул. Станционная, д. 1-А; № 58 п. Косью, ул. Привокзальная; № 60 пгт. Кожва, ул. Мира:

| Тариф/Компонент | Единица измерения | Размеры тарифов (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  |  |
| Одноставочный |  |  |
| в том числе: |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 3 308,57 |
| холодная вода | руб./куб.м. | 112,27 |
| на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |  |
| Одноставочный |  |  |
| в том числе: |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 3 510,39 |
| холодная вода | руб./куб.м. | 118,00 |

Финансовые потребности без НДС в расчете на год составляют - 17 616,08 тыс. руб.

Приложение всего на ДО л., в том числе:

1. Расчёт финансовых потребностей и тарифов на горячее водоснабжение по дифференцированным тарифам на 2017 год от тепловых источников, расположенных по адресу: в г. Печора: № 7 Печорский проспект, д. 16; № 9 Печорский проспект, д. 57-А; № 11 л. Западная, д. 49-А - _9 л.;

- Расчёт финансовых потребностей и тарифов на горячее водоснабжение по дифференцированным тарифам на 2017 год от тепловых источников, расположенных по адресу: № 21 пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 6-А; № 25 пгт. Кожва, ул. Мира, д. 3-А; № 26 пгт. Путеец, территория ФГУ Печорское ГБУ; № 42 п. Набережный, пер. Северный, д. 6-А; № 45 п. Берёзовка, ул. Лесная, д. 33-А; № 51 п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 25; № 53 п. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А; № 56 пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13-А; № 57 п. Талый, ул. Станционная, д. 1-А; № 58 п. Косью, ул. Привокзальная; № 60 пгт. Кожва, ул. Мира - Q л.;

- Опись обосновывающих расчетов, материалов и документов, направляемых по ГИС СХОИ -Х_ л.

И. Л. Глухов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" в сфере горячего водоснабжения

от тепловых источников: котельная №7 г. Печора Печорский проспект д.16; котельная № 9 г. Печора Печорский проспект д.

57; котельная № 11 г. Печора ул. Западная д. 49А

наименование регулируемой организацииПечорский филиал АО "Коми тепловая компания"местонахождение регулируемой организации169600 Республика Коми г. Печора Печорский проспект д. 27/13наименование уполномоченного органаСлужба Республики Коми по тарифамместонахождение уполномоченного органа167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.73

Раздел 1. Паспорт производственной программы

на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

СрокФинансовые№ п/пНаименование мероприятийреализациипотребности на

мероприятия,реализациюмесмероприятия, тыс.руб.12341.---2.---Итого:---

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

|  |  | Срок | Финансовые |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | реализации | потребности на |
|  |  | мероприятия, | реализацию |
|  |  | мес | мероприятия, тыс.руб. |
| ; | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |
| 2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды |  |  |  |
|  |  | Срок | Финансовые |
| № п/п | Наименование мероприятий | реализации | потребности на |
|  |  | мероприятия, | реализацию |
|  |  | мес | мероприятия, тыс.руб. |
| / | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Величина показателяна период№ п/пПоказатели производственной деятельностиЕд.измерениярегулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.12341Планируемый объем подачи горячей водытыс.куб.м.56,289Общее количество тепловой энергии, расходуемое2на подогрев горячей водытыс.Гкал4,0653Полезный отпуск товаров (услуг):тыс.куб.м.56,2893.1Межцеховой оборот (в том числе:)тыс.куб.м.0- на прочие производственные нуждытыс.куб.м.0,003.2Реализация сторонним потребителям:тыс.Гкал56,2893.2.1- населениютыс.куб.м.35,285- по приборам учетатыс.куб.м.11,839- по нормативутыс.куб.м.23,4463.2.2- бюджетным потребителям:тыс.куб.м.17,423- федеральный бюджеттыс.куб.м.1,331- республиканский бюджеттыс.куб.м.16,091- местный бюджеттыс.куб.м.0,0003.2.3- прочим потребителямтыс.куб.м.3,582Другим организациям, поставляющим3.3горячую воду потребителямтыс.куб.м.0*тыс.куб.м.

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

* указать наименование организации

И.Л. Глухов

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

1. По компоненту "холодная вода "

1.2. В случае если тариф на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, установлен.

| № п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/куб.м. | уд. вес затрат в полной себестоимости, % |
| 1 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2016г. по 30.06.2016г., в т. ч.: | 1 081,88 | 38,44 | 19% |
| 1.1 | - собственного производства | 1 081,88 | 38,44 | 0,19 |
| 1.2 | - покупную холодную воду (МУП «Горводоканал») |  |  |  |
| 2 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.07.2016г. по 31.12.2016г., в т. ч.: | 1 135,92 | 40,36 | 19% |
| 2.1 | - собственного производства | 1 135,92 | 40,36 | 0,19 |
| 2.2 | - покупную холодную воду (МУП «Горводоканал») |  |  |  |

2. По компоненту "тепловая энергия "

2.2. В случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации, отнесенные на единицу тепловой энергии учтены в тарифе на тепловую энергию.

| № п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/Гкал. | уд. вес затрат в полной себестоимости, % |
| 1 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | 4 677,20 | 2 301,15 | 81% |
| 2 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | 4 962,51 | 2 441,52 | 81% |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в сфере горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | J |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

№ п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначение показателя12341.Показатели качества горячей воды1.1Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%01.2Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%50,002.Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения2.1Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабженияед./км03.Показатели энергетической эффективности3.1Доля   потерь   воды   в   централизованной   системе   горячего водоснабжения  при транспортировке в  общем  объеме воды, поданной в водопроводную сеть*%-3.2Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей водыГкал/куб.м0,072

* заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Значения показателей (поООО "ПРТК")Значения плановых показателей на

№Наименование показателяЕдиница2015 г.**периодп/п

измеренияПланФактрегулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.1234571Показатели качества горячей водыДоля    проб    горячей    воды    в    сети    горячеговодоснабжения, не соответствующих установленным1.1требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных    по    результатам    производственного контроля качества горячей воды%000Доля    проб    горячей    воды    в    сети    горячего водоснабжения, не соответствующих установленным

1.2требованиям (за исключением температуры), в общем%505050

объеме     проб,     отобранных     по     результатам

производственного контроля качества горячей воды2Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения2.1Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате     аварий,     повреждений     и     иныхед./км000

технологических       нарушений       на      объектах централизованной системы горячего водоснабжения

3Показатели энергетической эффективностиДоля   потерь   воды   в   централизованной   системе3.1горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*%3.2Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей водыГкал/куб.м0,06800,06850,0722

* заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

Генеральный директор

И.Л. Глухов

№ п/пПоказатели производственной деятельностиЕд.Значения показателей (по ООО "ПРТК")Результат прогноза на регулируемый период (2017)измерения2015 г.**

ПланФакт/234571Планируемый объем подачи горячей водытыс.куб.м.57,20658,66856,2892Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей водытыс.Гкал3,8904,016854,0653Полезный отпуск товаров (услуг):тыс.куб.м.57,20658,66856,2893.1Межцеховой оборот (в том числе:)тыс.куб.м.000,000- на прочие производственные нуждытыс.куб.м.000,0003.2Реализация сторонним потребителям:тыс.куб.м.57,20658,66856,2893.2.1- населениютыс.куб.м.32,27137,66335,285- по приборам учетатыс.куб.м.11,83911,839

ZJ,OHU

- по нормативутыс.куб.м.6,42525 82423,4463.2.2- бюджетным потребителям:тыс.куб.м.22,83117,42317,423- федеральный бюджеттыс.куб.м.0,0001,3311,331- республиканский бюджеттыс.куб.м.22,83116,09116,091- местный бюджеттыс.куб.м.0,0003.2.3- прочим потребителямтыс.куб.м.3,5823.3Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителямтыс.куб.м.0,000*тыс.куб.м.

Раздел 8: Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения

* указать наименование организации

Объём полезного отпуска определён на уровне аналогичного фактического показателя за 2015 год по данным ООО "ПРТК" с учетом отмены повышения нормативов потребления для населения.

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"

в сфере горячего водоснабжения

от тепловых источников: котельная № 21пгт Кожваул. Печорская д. 6А; котельная № 25 пгт Кожваул. Мира д. ЗА; котельная Жя 26 пгт Путеец территория ФГУ Печорское ГБУ; котельная № 42 п. Набережный пер. Северный д. 6А; котельная № 45 п. Березовка ул. Лесная д. 33А; котельная № 51 п. Сыняул. Железнодорожная д. 25; котельная № 53 п. Чикшино ул. Северная д. 6А; котельная № 56 пгт Изъяю ул. Юбилейная д. 13А; котельная № 57 п. Талый ул. Станционная д. 1А; котельная № 58 п. Косью ул. Привокзальная д. 2; котельная № 60 пгт Кожваул. Мира д. 35А

наименование регулируемой организацииПечорский филиал АО "Коми тепловая компания"местонахождение регулируемой организации169600 Республика Коми г. Печора Печорский проспект д. 27/13наименование уполномоченного органаСлужба Республики Коми по тарифамместонахождение уполномоченного органа167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.73

Раздел 1. Паспорт производственной программы

на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения.

|  |  | Срок | Финансовые |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | реализации | потребности на |
|  |  | мероприятия, | реализацию |
|  |  | мес | мероприятия, тыс.руб. |
| / | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |
| 2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды |  |  |  |
|  |  | Срок | Финансовые |
| № п/п | Наименование мероприятий | реализации | потребности на |
|  |  | мероприятия, | реализацию |
|  |  | мес | мероприятия, тыс.руб. |
| / | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  | Срок | Финансовые |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | реализации | потребности на |
|  |  | мероприятия, | реализацию |
|  |  | мес | мероприятия, тыс.руб. |
| / | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |

Величина показателяна период№ п/пПоказатели производственной деятельностиЕд.измерениярегулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.12341Планируемый объем подачи горячей водытыс.куб.м.48,629Общее количество тепловой энергии, расходуемое2на подогрев горячей водытыс.Гкал3,1123Полезный отпуск товаров (услуг):тыс.куб.м.48,6293.1Межцеховой оборот (в том числе:)тыс.куб.м.0- на прочие производственные нуждытыс.куб.м.0,003.2Реализация сторонним потребителям:тыс.Гкал48,6293.2.1- населениютыс.куб.м.43,538- по приборам учетатыс.куб.м.23,699- по нормативутыс.куб.м.19,8383.2.2- бюджетным потребителям:тыс.куб.м.4,554- федеральный бюджеттыс.куб.м.0,000- республиканский бюджеттыс.куб.м.3,522- местный бюджеттыс.куб.м.1,0323.2.3- прочим потребителямтыс.куб.м.0,538Другим организациям, поставляющим3.3горячую воду потребителямтыс.куб.м.0*тыс.куб.м.

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

* указать наименование организации

Генеральный директор

~-™И~.ЛгГлухов

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

/. По компоненту "холодная вода"

1.2. В случае если тариф на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, установлен.

| № п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/куб.м. | уд. вес затрат в полной себестоимости, % |
| 1 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2017г. по 30.06.2017г., в т. ч.: | 2 729,80 | 112,27 | 32% |
| 1.1 | - собственного производства | 2 729,80 | 112,27 | 0,32 |
| 1.2 | - покупную холодную воду |  |  |  |
| 2 | Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.07.2017г. по 31.12.2017г., в т. ч.: | 2 869,02 | 118,00 | 32% |
| 2.1 | - собственного производства | 2 869,02 | 118,00 | 0,32 |
| 2.2 | - покупную холодную воду |  |  |  |

2. По компоненту "тепловая энергия"

2.2. В случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации, отнесенные на единицу тепловой энергии учтены в тарифе на тепловую энергию.

| № п/п | Затраты | Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютный показатель, тыс. руб. | тариф, руб/Гкал. | уд. вес затрат в полной себестоимости, % |
| 1 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. | 5 830,79 | 3 308,57 | 68% |
| 2 | Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. | 6 186,47 | 3 510,39 | 68% |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в сфере горячего водоснабжения

| № п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

№ п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначение показателя12341.Показатели качества горячей воды1.1Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем     объеме     проб,     отобранных     по     результатам производственного контроля качества горячей воды%71.2Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%79,002.Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения2.1Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабженияед./км03.Показатели энергетической эффективности3.1Доля   потерь   воды   в   централизованной   системе   горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*%-3.2Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей водыГкал/куб.м0,072

* заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

И.Л. Глухов

Генеральный директор

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2015 г.** |  |  |  |  |  | Значения плановых показателей на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | регулирования с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 7 |
| 1 | Показатели ка | ^ства горяча | 5Й ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дилл прии iирячси ЬиДЫ d иС1И 1 ирлпс1 и водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 1.2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам | % |  | 7( |  |  | 79 |  | 79 |
|  | производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть* | % | - |  |  | - |  |  | - |
| 3.2 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,064 |  |  | 0,065 |  |  | 0,072 |

* заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию

И.Л. Глухов

Значения показателейРезультат№ п/пПоказатели производственной деятельностиЕд.прогноза на регулируемый период (2017)измерения2015 г.**

ПланФакт1234571Планируемый объем подачи горячей водытыс.куб.м.47,37450,59448,6292Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей водытыс.Гкал3,0323,2943,5253Полезный отпуск товаров (услуг):тыс.куб.м.47,37450,59448,6293.1Межцеховой оборот (в том числе:)тыс.куб.м.000,000- на прочие производственные нуждытыс.куб.м.000,0003.2Реализация сторонним потребителям:тыс.куб.м.47,37450,59448,6293.2.1- населениютыс.куб.м.43,26145,30943,538- по приборам учетатыс.куб.м.34,60923,69923,699- по нормативутыс.куб.м.8,65221,61019,8383.2.2- бюджетным потребителям:тыс.куб.м.3,4484,1414,554- федеральный бюджеттыс.куб.м.0,0000,0000,000- республиканский бюджеттыс.куб.м.2,6833,521633,522- местный бюджеттыс.куб.м.0,7651,2251,0323.2.3- прочим потребителямтыс.куб.м.0,6650,5380,5383.3Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителямтыс.куб.м.0,0000,0000,000*тыс.куб.м.

Раздел 8: Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере горячего водоснабжения

* указать наименование организации

Объём полезного отпуска определён на уровне аналогичного фактического показателя за 2015 год по данным ООО "ПРТК" с учетом отмены повышения нормативов потребления для населения.

Генеральный директор

И.Л. Глухов

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, в сфере горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс.руб. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

И.Л. Глухов

№ п/пНаименованиеИнформация о файлеЭлектронный документ, направляемый по ГИС СХОИ

название папки, к

которой находится файлвид файланазвание файла

2345видназваниепредоставления1ВСиВО Д№33 от 01.09.2016 МУП Горводоканал (для кот№>№>5,7,9,11,13,49,адм.зд,УРиН)+Вода и ТН на 2017Файл PDFВСиВО Д№33 от 01.09.2016 МУП Горводоканал (для кот.№»№5,7,9,11,13,49,адм.зд,УРиН)+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22 09 20162Реестр СФ вода и стоки Горводоканал за 1 пг 2016 ПРТК+Вода и ТН на 2017Файл ExcelРеестр СФ вода и стоки Горводоканал за 1 пг 2016 ПРТК+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22 09 20163ГВС Прочие Д №30-Т-1 от 01.09.2016 Фантазия+ (город)

+ГВС закрытая на

2017Файл PDFГВС Прочие Д №30-Т-1 от 01.09.2016 Фантазия+ (город) +заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20164Качество ГВС за 2013-2015 ПРТКГВС закрытая на

2017Файл ExcelКачество ГВС за 2013-2015 ПРТКзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20165Пояснительная к ПО ВК на 2017 Печора ф-л+ГВС закрытая на

2017Файл PDFПояснительная к ПО ВК на 2017 Печора ф-л+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20166ПП ГВС закр на 2017 Печора ф-л (город)+ГВС закрытая на

2017Файл ExcelПП ГВС закр на 2017 Печора ф-л (город)+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20167ПП ГВС закр на 2017 Печора ф-л (район)+ГВС закрытая на

2017Файл ExcelПП ГВС закр на 2017 Печора ф-л (район)+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20168Качество ГВС за 2013-2016 ПРТКПоказатели качестваФайл ExcelКачество ГВС за 2013-2016 ПРТКзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.20169!РЕЕСТР потребителей ВК на 2017 Печора ф-л+Потребители на 2017Файл Excel! РЕЕСТР потребителей ВК на 2017 Печора ф-л+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201610!РЕЕСТР потребителей ТЭ на 2017 Печора ф-л (город)+Потребители на 2017Файл Excel! РЕЕСТР потребителей ТЭ на 2017 Печора ф-л (город)+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201611!РЕЕСТР потребителей ТЭ на 2017 Печора ф-л (район)+Потребители на 2017Файл Excel! РЕЕСТР потребителей ТЭ на 2017 Печора ф-л (район)+заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201612ГВС Прочие Д №30-Т-1 от 01.09.2016 Фантазия+ (город)

+Потребители на 2017Файл PDFГВС Прочие Д №30-Т-1 от 01.09.2016 Фантазия+ (город) +заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201613!ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (город)ПП ТЭ на 2017Файл Excel! ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (город)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201614!ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (Зеленоборск)ПП ТЭ на 2017Файл Excel! ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (Зеленоборск)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201615!ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (район)ПП ТЭ на 2017Файл Excel! ПП ТЭ на 2017 Печора ф-л (район)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201616Начало ОС 2010-2011 (расп № 462-р от 25.08.2010)ПП ТЭ на 2017Файл PDFНачало ОС 2010-2011 (расп № 462-р от 25.08.2010)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201617Начало ОС 2011-2012 (расп № 500-р от 25.08.2011)ПП ТЭ на 2017Файл PDFНачало ОС 2011-2012 (расп № 500-р от 25.08.2011)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201618Начало ОС 2012-2013 (расп № 598-р от 27.08.2012)ПП ТЭ на 2017Файл PDFНачало ОС 2012-2013 (расп № 598-р от 27.08.2012)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201619Начало ОС 2013-2014 (расп № 766-р от 28.08.2013)ПП ТЭ на 2017Файл PDFНачало ОС 2013-2014 (расп № 766-р от 28.08.2013)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201620Начало ОС 2014-2015 (расп № 807-р от 25.08.2014)ПП ТЭ на 2017Файл PDFНачало ОС 2014-2015 (расп № 807-р от 25.08.2014)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201621Начало ОС 2016-2017 (расп.№923-р от 26.08.2016

Адм.МР Печора)ПП ТЭ на 2017Файл WordНачало ОС 2016-2017 (расп.№923-р от 26.08.2016 Адм.МР Печора)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201622Окончание ОС 2009-2010 (расп № 296-р от 31.05.2010)ПП ТЭ на 2017Файл PDFОкончание ОС 2009-2010 (расп № 296-р от 31.05.2010)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201623Окончание ОС 2010-2011 (расп № 316-р от 20.05.2011)ПП ТЭ на 2017Файл PDFОкончание ОС 2010-2011 (расп № 316-р от 20.05.2011)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201624Окончание ОС 2011-2012 (расп № 355-р от 29.05.2012)ПП ТЭ на 2017Файл PDFОкончание ОС 2011-2012 (расп № 355-р от 29.05.2012)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201625Окончание ОС 2012-2013 (расп № 465-р от 30.05.2013)ПП ТЭ на 2017Файл PDFОкончание ОС 2012-2013 (расп № 465-р от 30.05.2013)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201626Окончание ОС 2013-2014 (расп № 506-р от 06.06.2014)ПП ТЭ на 2017Файл PDFОкончание ОС 2013-2014 (расп № 506-р от 06.06.2014)заархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201627Паспорт Е-1-9 M кот № 7 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт Е-1-9 M кот № 7 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201628Паспорт КВа-1,74 1 -2 кот № 31 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт КВа-1,74 _1-2 кот № 31 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201629Паспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп    1 кот № 51 Печора ф лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп _ 1 кот № 51 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201630Паспорт котла E-1-9- IL 023353 кот № 5 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла E-1-9- IL 023353 кот № 5 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201631Паспорт котла НР-18 М  4,5,6,7,8кот № 51 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла НР-18 М _ 4,5,6,7,8кот № 51 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201632Паспорт котла E-1,0-0,9 г-1к кот № 5 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла E-1,0-0,9 г-1к кот № 5 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201633Паспорт котла E-1-9-1 M кот № 7 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла E-1-9-1 M кот № 7 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201634Паспорт котла E-1-9-ET кот № 5 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла E-1-9-ET кот № 5 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201635Паспорт котла Witermo _ 1,2 кот № 60 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла Witermo _ 1,2 кот № 60 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201636Паспорт котла _ Е-1,0-0,9 Г-1К кот № 5 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла _ Е-1,0-0,9 Г-1К кот № 5 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201637Паспорт котла _1 ДКВР 4-13 (Е-4-14) кот № 49 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла _1 ДКВР 4-13 (Е-4-14) кот № 49 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201638Паспорт котла _2 ДКВР 4-13 (Е-4-14) кот № 49 Печора ф-

лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла _2 ДКВР 4-13 (Е-4-14) кот № 49 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201639Паспорт котла Богатырь   1-4 кот № 45 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла Богатырь _ 1-4 кот № 45 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201640Паспорт котла Богатырь   1-4 кот № 58 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла Богатырь _ 1-4 кот № 58 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201641Паспорт котла ДЕ 6,5-14 _ 6022 кот № 42 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла ДЕ 6,5-14 _ 6022 кот № 42 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201642Паспорт котла ДКВР 2,5-13 кот № 42 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла ДКВР 2,5-13 кот № 42 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201643Паспорт котла Е 6,5-1,4 гм-3 кот № 7 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла Е 6,5-1,4 гм-3 кот № 7 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201644Паспорт котла Е-1,9- IL 023352 кот № 5 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла Е-1,9- IL 023352 кот № 5 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201645Паспорт котла КВ-1,74 _1-6 кот № 56 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВ-1,74 _1-6 кот № 56 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201646Паспорт котла КВ-Гм-1,0-115 _ 5-7 кот № 31 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВ-Гм-1,0-115 _ 5-7 кот № 31 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201647Паспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп _ 2 кот № 51 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп _ 2 кот № 51 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201648Паспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп _ 3 кот № 51 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВ-Гс-1,25-115вп _ 3 кот № 51 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201649Паспорт котла КВБр-0,93-95К кот № 45 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВБр-0,93-95К кот № 45 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201650Паспорт котла КВБр-0,93-95К кот № 58 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВБр-0,93-95К кот № 58 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201651Паспорт котла КВр кот № 45 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВр кот № 45 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201652Паспорт котла КВр-0,93 КБ _ 1-5 кот № 53 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВр-0,93 КБ _ 1-5 кот № 53 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201653Паспорт котла КВр-0,93-95ОУР _ 1-2 кот № 33 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КВр-0,93-95ОУР _ 1-2 кот № 33 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201654Паспорт котла КТФ-300 _ 3 кот № 44 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла КТФ-300 _ 3 кот № 44 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.201655Паспорт котла НР-18 кот № 41 Печора ф-лПП ТЭ на 2017Файл PDFПаспорт котла НР-18 кот № 41 Печора ф-лзаархивированныйГИС ГВС 2017 Печора ф-л22.09.2016

Опись обосновывающих материалов, представляемых на установление тарифов в сфере горячего водоснабжения на 2017 год по организации Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"

| 56 | Паспорт котла НР-18 кот № 45 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла НР-18 кот № 45 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22 09 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Паспорт котла НР-18 1-2 кот № 31 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла НР-18 1-2 кот № 31 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22 09 2016 |
| 58 | Паспорт котла НР-18 1-6 кот № 54 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла НР-18 1-6 кот № 54 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 59 | Паспорт котла НР-18 №1-4 кот № 57 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла НР-18 №1-4 кот № 57 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 60 | Паспорт котла СЭРН - 2,8 кот № 13 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла СЭРН - 2,8 кот № 13 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 61 | Паспорт котла ТВР - 1,5 2 кот № 13 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла ТВР - 1,5 2 кот № 13 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 62 | Паспорт котла ТВР - 1,5 3 кот № 13 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла ТВР - 1,5 3 кот № 13 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 63 | Паспорт котла Универсал-6 1-2 кот № 44 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Универсал-6 1-2 кот № 44 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 64 | Паспорт котла Эергия-3 № 1,2,3,4,5,6,7,8 кот № 22 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Эергия-3 № 1,2,3,4,5,6,7,8 кот № 22 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 65 | Паспорт котла Энергия-3 1,2,3,4,5,6,7 кот № 11 Печора Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1,2,3,4,5,6,7 кот № 11 Печора Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 66 | Паспорт котла Энергия-3 1-4 кот № 25 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1-4 кот № 25 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 67 | Паспорт котла Энергия-3 1-7 кот № 26 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1-7 кот № 26 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 68 | Паспорт котла Энергия-3 1,2,3,4,5,6 кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1,2,3,4,5,6 кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 69 | Паспорт котла Энергия-3 1 -5 кот № 23 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1 -5 кот № 23 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 70 | Паспорт котла Энергия-3 1-8 кот № 21 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1-8 кот № 21 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 71 | Паспорт котла Энергия-3 1 -9 кот № 9 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 1 -9 кот № 9 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 72 | Паспорт котла Энергия-3 кот № 41 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 кот № 41 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 73 | Паспорт котла Энергия-3 кот № 33 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 кот № 33 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 74 | Паспорт котла Энергия-3 кот № 41 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт котла Энергия-3 кот № 41 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 75 | Паспорт парового котла Е 1-9 кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Паспорт парового котла Е 1-9 кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 76 | Режимные карты котлов Печора ф-л (город) | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Режимные карты котлов Печора ф-л (город) | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 77 | Режимные карты котлов Печора ф-л (район) | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Режимные карты котлов Печора ф-л (район) | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 78 | Схемы сетей ТЭ и ГВС Печора ф-л (город) | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Схемы сетей ТЭ и ГВС Печора ф-л (город) | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22 09 2016 |
| 79 | Схемы сетей ТЭ и ГВС Печора ф-л (район) | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Схемы сетей ТЭ и ГВС Печора ф-л (район) | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 80 | Схемы сетей ТЭ Печора ф-л (Зеленоборск) | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Схемы сетей ТЭ Печора ф-л (Зеленоборск) | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 81 | Техпаспорт на сети ТЭ от кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт на сети ТЭ от кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 82 | Техпаспорт сети ГВС кот № 26 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ГВС кот № 26 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 83 | Техпаспорт сети ГВС от кот № 26 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ГВС от кот № 26 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 84 | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС кот № 11 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС кот № 11 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 85 | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 86 | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС от кот № 11 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС от кот № 11 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 87 | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС от кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ и ГВС от кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 88 | Техпаспорт сети ТЭ кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 89 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 21 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 21 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 90 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 22 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 22 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 91 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 22 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 22 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 92 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 23 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 23 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 93 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 25 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 25 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 94 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 26 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 26 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 95 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 49 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 49 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 96 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 51 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 51 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 97 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 57 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 57 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 98 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 7 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № 7 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 99 | Техпаспорт сети ТЭ от кот № Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот № Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 100 | Техпаспорт сети ТЭ от кот №49 Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот №49 Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |
| 101 | Техпаспорт сети ТЭ от кот. НПС Печора ф-л | ПП ТЭ на 2017 | Файл PDF | Техпаспорт сети ТЭ от кот. НПС Печора ф-л | заархивированный | ГИС ГВС 2017 Печора ф-л | 22.09.2016 |