|  | - Приложение к постановлению администрации - муниципального района «Печора» - от « 13 » июля 2021 г. № 799 |  |
| --- | --- | --- |

- Нормативы состава сточных вод абонентов, осуществляющих водоотведение

- в централизованную систему водоотведения города Печоры

| Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества в реку Печора, мг/дм3 | Эффективность удаления i-го загрязняющего вещества, удаляемого на ОСК г.Печора, % | Норматив состава сточных вод абонентов, осуществляющих водоотведение на ОСК г.Печора, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| АСПАВ | 0,06 | 93,5 | 0,92 |
| БПКполн | 3 | 94,2 | 51,7 |
| Взвешенные вещества | 4,36 | 95 | 87,2 |
| Железо | 0,1 | 89,6 | 0,96 |
| Аммоний ион | 0,5 | 98,6 | 35,7 |
| Марганец | 0,01 | 96,7 | 0,3 |
| Медь | 0,001 | 89,3 | 0,009 |
| Нефтепродукты | 0,043 | 92,6 | 0,58 |
| Сульфаты | 29 | * | 29 |
| Сухой остаток | 335 | * | 335 |
| Фенолы | 0,001 | 95,9 | 0,02 |
| Фосфаты по фосфору | 0,2 | 30 | 0,29 |
| Хлорид-анион | 31 | * | 31 |
| * - показатели, которые не изменяются в процессе очистки |  |  |  |