| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |  |
| 26 сентября 2022 г. г. Печора, Республика Коми |  |  | № 1850 |

| Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения муниципального образования муниципального района «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказами МЧС России от 31.06.2020 № 578 и Минкомсвязи России № 365, постановлением Правительства Республики Коми от 21.05.2019 № 244 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения муниципального образования муниципального района «Печора» (далее – МО МР «Печора») об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложению 1.

2. Ввести с 01 октября 2022 года в эксплуатацию систему оповещения и информирования населения МО МР «Печора» в составе оборудования, приведённого в приложении 2.

3. Утвердить тексты речевых сообщений по оповещению населения МО МР «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложению 3.

4. Утвердить инструкцию старосты населенного пункта по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории населенного пункта согласно приложению 4.

5.	Рекомендовать организациям, расположенным на территории МО МР «Печора» и эксплуатирующим опасные производственные объекты I и II классов опасности:

5.1.	Привести нормативные правовые акты в части, касающейся порядка оповещения и информирования населения, в соответствие с настоящим постановлением.

5.2.	Определить (разработать) порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения на объектовом уровне в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3.	Определить (разработать) порядок организации и проведения проверок состояния готовности системы оповещения объектового уровня в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.	Определить номенклатуру, объемы, порядок создания и использования резервов мобильных технических средств оповещения объектового уровня в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.	Отменить постановление администрации муниципального района «Печора» от 10.08.2020 № 700 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения муниципального района «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

7.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

8.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального района – руководитель администрации | В.А. Серов |
| --- | --- |

##### Приложение 1

##### к постановлению администрации МР «Печора»

##### от 26 сентября  2022 г. № 1850

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оповещения и информирования населения муниципального образования муниципального района «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

I. Общие положения

1.  Положение о системе оповещения и информирования населения МО МР «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказами МЧС России от 31.07.2020 № 578 и Минкомсвязи России № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлением Правительства Республики Коми от 21.05.2019 № 244 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

2. Положение определяет состав, назначение и задачи, а также порядок применения и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения и информирования населения МО МР «Печора» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – муниципальная система оповещения и информирования населения).

3. Действие Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности администрации МО МР «Печора» а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм по организации оповещения и информирования населения МО МР «Печора».

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

II. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения и информирования населения МО МР «Печора»

5. Муниципальная система оповещения и информирования включается в систему управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС сигналов оповещения и (или) информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

6. Муниципальная система оповещения и информирования населения включает в себя:

- муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения;

- сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- комплекс технических средств оповещения П-166М;

- систему оповещения руководящего состава гражданской обороны и территориального звена МР «Печора» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- локальные системы оповещения (далее – ЛСО) потенциально опасных объектов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (далее – потенциально опасные и опасные производственные объекты);

- системы оповещения на объектах, отнесённых к категориям по гражданской обороне и продолжающих работу в военное время, в том числе на базе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- системы оповещения и информирования населения городских и сельских населённых пунктов территориальных органов администрации МО МР «Печора»;

- комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной) связи и кабельного телевидения, а также другие технические средства передачи информации организаций, независимо от форм собственности, расположенные на территории МО МР «Печора».

7. Основной задачей муниципальной системы оповещения и информирования населения является доведение с пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы МО МР «Печора» (далее – ЕДДС МР «Печора») сигналов оповещения и информации до:

- руководящего состава гражданской обороны и территориального звена МО МР «Печора» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления на территории МО МР «Печора»;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;

- глав (руководителей администраций) городских и сельских поселений, расположенных на территории МО МР «Печора», старост населенных пунктов поселений;

- населения, проживающего на территории МО МР «Печора».

8. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и информации до населения применяются:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети уличных громкоговорителей;

- сети проводного радиовещания;

- сети эфирного и кабельного цифрового теле- и радиовещания;

- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;

- сети связи общего пользования;

- мобильные (возимые и носимые) средства оповещения, включая специальные автомобили организаций, оснащенные громкоговорящими устройствами;

- институт старост;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- специальные мобильные приложения с функцией оповещения пользователя;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» – веб-сайты, мессенджеры, социальные сети;

- средства массовой информации.

9. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким системам национальными стандартами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего Положения.

На системы оповещения населения оформляются паспорта. Паспорт муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» оформляется муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МР «Печора» (далее МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»), паспорта КСЭОН – организациями, имеющими КСЭОН, паспорта систем оповещения населения муниципальных образований оформляются соответствующими органами местного самоуправления в Республике Коми, паспорта ЛСО – организациями, имеющими ЛСО.

Рекомендуемые образцы паспортов, порядок оформления, утверждения и уточнения паспортов на системы оповещения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и рекомендациями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

III. Порядок оповещения населения МО МР «Печора»

10. Основными способами оповещения и информирования населения МО МР «Печора» являются:

- передача сигналов оповещения и информации по сетям связи для распространения программ телевизионного и радиовещания, телерадиовещания с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации;

- задействование оконечных устройств оповещения (электросирены, мощные акустические устройства оповещения, уличные громкоговорители) муниципальной системы оповещения и информирования населения.

11. Типовые аудио и аудиовизуальные сообщения о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, передаваемых населению по сети телерадиовещания, готовятся заблаговременно.

12. По решению главы муниципального района «Печора» – руководителя администрации в целях оповещения населения допускается передача информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, редакций средств массовой информации, радиовещательных и телевизионных передающих станций.

13. Орган повседневного управления территориального звена МО МР «Печора» Коми республиканской подсистемы РСЧС, в лице ЕДДС МР «Печора», получив информацию или сигнал оповещения, подтверждает их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигналы оповещения до руководящего состава территориального звена МО МР «Печора» Коми республиканской подсистемы РСЧС, органов управления, сил гражданской обороны и населения.

14. Передача сигналов оповещения и экстренной информации в зависимости от условий угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо в ручных режимах функционирования.

Автоматический режим функционирования является основным для ЛСО и КСЭОН. В автоматическом режиме оборудование ЛСО и КСЭОН включаются по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) оборудования оповещения.

Автоматизированный режим функционирования является основным для муниципальной системы оповещения и информирования населения, системы оповещения руководящего состава органов управления гражданской обороны администрации МР «Печора» и допустим для ЛСО и КСЭОН. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) оборудования оповещения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) соответствующего оборудования оповещения с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

Ручной режим функционирования – режим, при котором:

- лица, уполномоченные органами территориального звена МР «Печора» Коми республиканской подсистемы РСЧС, осуществляют включение (запуск) оборудования оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

15. С целью привлечения внимания населения до передачи сигналов оповещения и информации населению подается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен, мощных акустических систем и других сигнальных средств длительностью до 3 минут. Затем по действующим сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ, через мощные акустические системы, сети уличных громкоговорителей и мобильные (возимые и носимые) средства оповещения передаются сообщения о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Сигналы оповещения и информация передаются непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МО МР «Печора».

Длительность сообщений не должна превышать 5 минут, допускается трехкратное повторение сообщений.

Для передачи сигналов оповещения и информации населению могут привлекаться операторы связи и редакции средств массовой информации в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения и информирования населения осуществляется по решению главы МО МР «Печора» – руководителя администрации или должностного лица, исполняющего его обязанности. О задействовании муниципальной системы оповещения и информирования населения ЕДДС МР «Печора» информирует ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми и отдел оперативного дежурства ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ».

17. Эксплуатацию и запуск системы оповещения и информирования населения МО МР «Печора» и в том числе направление заявок на оповещение населения операторам связи и редакциям средств массовой информации осуществляет дежурная смена ЕДДС МР «Печора».

18. Администрация МР «Печора», организации и операторы связи, организации телерадиовещания и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Организация поддержания системы оповещения и

информирования населения МО МР «Печора» в состоянии готовности к использованию по предназначению

19. Руководство организацией оповещения и информирования населения на территории МО МР «Печора» осуществляет администрация МР «Печора» через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», организациями связи и телерадиовещания, привлекаемыми в установленном порядке к обеспечению оповещения и информирования населения.

20. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»:

1) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организует их запись на носители информации;

2)  организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС МР «Печора» по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;

3) планирует и проводит совместно с организациями, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

4) разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации;

5) уточняет мероприятия (схемы, списки) по оповещению и информированию руководящего состава гражданской обороны и территориального звена МР «Печора» Коми республиканской подсистемы РСЧС, органов управления и объектов экономики;

6) уточняет инструкции ЕДДС МР «Печора» с учетом действующих требований к организации оповещения и информирования органов управления, персонала и населения.

21. Организации связи, операторы связи, организации телерадиовещания и редакции средств массовой информации, привлекаемые к обеспечению оповещения и информирования:

1) обеспечивают готовность специальных программно-технических средств оповещения и информирования, каналов связи и оборудования, используемого при передаче сигналов оповещения и информации;

2) обеспечивают готовность студий к передаче сигналов оповещения и информации;

3) определяют по заявкам администрации МО МР «Печора» перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, а также печатных средств массовой информации и сетевых изданий, предназначенных для оповещения населения.

22. Руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты, имеющие ЛСО, рекомендуется обеспечивать:

1) своевременное и гарантированное оповещение персонала организации, населения и объектов экономики, находящихся в зоне действия ЛСО;

2) разработку и проведение своевременного уточнения инструкций по действию дежурно-диспетчерских служб при оповещении персонала и населения, попадающего в зону возможной чрезвычайной ситуации при аварии на этих объектах, и текстов информационных сообщений по действиям персонала и населения;

3) своевременное техническое обслуживание ЛСО;

4) участие в проведении совместных с администрацией МО МР «Печора» тренировок по оповещению населения и объектов экономики с использованием ЛСО.

23. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» является ответственным за квалификационную подготовку дежурно-диспетчерского персонала состава ЕДДС МР «Печора», отвечающего за задействование муниципальной системы оповещения и информирования населения.

24. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» во взаимодействии с Сервисным участком г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» обеспечивает проведение эксплуатационно-технического обслуживания технических средств муниципальной системы оповещения и информирования населения.

25. С целью контроля технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения и информирования населения муниципального образования организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения;

2) ежемесячные проверки с включением оконечных средств оповещения;

3) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Ежедневные технические проверки проводятся в целях контроля состояния технических средств оповещения и каналов связи.

Ежедневные технические проверки проводятся оперативным дежурным ЕДДС МР «Печора» и ДДС организаций путем передачи проверочных команд (команд опроса) с пультов управления системой оповещения до технических средств оповещения и речевых сообщений с вышестоящих до нижестоящих пультов управления системой оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей.

При ежедневных технических проверках передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производятся.

При ежемесячных проверках проводится кратковременный, не более 10 секунд, запуск электрических сирен с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» по сети мощных акустических систем, уличным громкоговорителям. Передача речевого сообщения «Техническая проверка» по сети телевещания (радиовещания) возможна только по согласованию с вещателем.

Комплексные проверки готовности системы оповещения и информирования населения Республики Коми проводятся не менее двух раз в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления Коми республиканской подсистемы РСЧС и органов повседневного управления Коми республиканской подсистемы РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповещении населения.

В ходе комплексной проверки проверяется выполнение требований, предъявляемых к системам оповещения населения национальными стандартами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего Положения.

Проверочное включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время. Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе проверок системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

Администрация МО МР «Печора» заблаговременно информирует население муниципального образования о дате предстоящих проверок системы оповещения и информирования населения, выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о предстоящей проверке направляется в средства массовой информации и размещается на официальном сайте муниципального района «Печора» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на страницах в социальных сетях

26. По результатам комплексной проверки муниципальной системы оповещения и информирования населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения и информирования населения муниципального образования, а также уточняется (корректируется) паспорт муниципальной системы оповещения населения. Акт утверждается главой муниципального района «Печора» - руководителем администрации.

27. План-график технических проверок готовности к задействованию системы оповещения и информирования населения Республики Коми разрабатывает Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. План-график доводится до Главного управления МЧС России по Республике Коми, администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, иных заинтересованных организаций.

28. Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией МР «Печора» по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Готовность муниципальной системы оповещения и информирования населения достигается в том числе:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения;

- наличием дежурно-диспетчерского персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.

Организация и проведение проверок состояния готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения осуществляется администрацией МО МР «Печора» во взаимодействии с ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» и иными заинтересованными организациями в соответствии с планом-графиком технических проверок готовности к задействованию системы оповещения и информирования населения Республики Коми.

29. Мероприятия по созданию и развитию (совершенствованию и модернизации) муниципальной системы оповещения и информирования населения организует и осуществляет администрация МР «Печора» во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм.

V. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения и порядок поддержания их

в готовности к использованию

30. Резервные мобильные технические средства оповещения предназначаются для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы оповещения и информация.

31. В минимальном объеме резервируется один комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой чрезвычайной ситуации муниципального характера.

32. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы предназначены для поддержания работоспособности и исправности составных частей мобильных технических средств оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и внеплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и комплектуются в зависимости от назначения и особенностей использования.

VI. Ответственность за неисполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны

33. Должностные лица и юридические лица несут административную ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, требований и мероприятий в области гражданской обороны в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

VII. Организация финансирования мероприятий по содержанию,

поддержанию в готовности и совершенствованию муниципальной системы

оповещения и информирования населения МО МР «Печора»

34. Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития муниципальной системы оповещения и информирования населения, создания и содержания запасов технических средств оповещения, возмещения затрат, понесенных организациями и операторами связи, а также организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. N 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

_____________________________________________

##### Приложение 2

##### к постановлению администрации МР «Печора»

##### от 26 сентября  2022 г. № 1850

Состав технических средств системы оповещения и информирования населения МО МР «Печора»

| № п/п | Наименование оборудования оповещения | Количество | Заводской номер | Адрес места установки (размещения) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления П-166М БУ | 1 шт. | 190048 | г. Печора, ул. Портовая, д. 18а ПУ ЕДДС МР «Печора» |
| 2 | Модуль речевого оповещения П-166М МРО | 1 шт. | 240029 | г. Печора, ул. Портовая, д. 18а ПУ ЕДДС МР «Печора» |
| 3 | Система перехвата телевещания УНИСОН «Телевидение» | 1 к-т. | 500005710 | Демонтирована |
| 4 | САО «Градиент-128 ОП» (4-х канальная) | 1 к-т. | б/н | г. Печора, ул. Портовая, д. 18а ПУ ЕДДС МР «Печора» |
| 5 | Электросирена С-40 | 1 шт. | 538799 | г. Печора, Печорский пр-кт, д. 61 |
| 6 | Электросирена С-40 | 1 шт. | 1589 | г. Печора, пгт Путеец ул. Парковая, д. 2 |
| 7 | Уличные громкоговорители | 27 шт. | б/н | г. Печора, Печорский пр-кт, д. 27,29,31,35,41,49,51,53; ул. Булгаковой, д.11 |
| 8 | Мощное акустическое устройство оповещения населения 600 Вт | 1 к-т. | МА21ВАО600-0205, МА21АS600-162 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15 (здание администрации МР «Печора») |
| 9 | Мощное акустическое устройство оповещения населения 600 Вт | 1 к-т. | МА20ВАО600-0420, МА20АS600-242 | г. Печора, ул. Ленина, д. 24 (здание Дома быта) |

##### Приложение 3

##### к постановлению администрации МР «Печора»

##### от 26 сентября  2022 г. № 1850

##### Тексты речевых сообщений по оповещению населения МО МР «Печора»

##### об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе или возникновении чрезвычайных

##### ситуаций

##### Сигналы гражданской обороны и действия по ним

- Воздушная тревога.

«Внимание всем! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! Воздушная тревога!

Отключите свет, газ, нагревательные приборы, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям в выходе на улицу.

Как можно быстрее дойдите до защитных сооружений. В качестве укрытий используйте подвальные помещения, цокольные этажи зданий и сооружений, другие заглубленные помещения или складки местности.

При укрытии в негерметизированных сооружениях или на местности наденьте средства индивидуальной защиты. Соблюдайте спокойствие и выполняйте все требования руководителя звена по обслуживанию защитных сооружений. Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

2. Отбой воздушной тревоги.

«Внимание всем! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! Отбой воздушной тревоги!

Покиньте защищённые сооружения, заглубленные и подвальные помещения, складки местности. Проведите осмотр используемых средств индивидуальной защиты. Приведите их в готовность к повторному использованию. Соблюдайте спокойствие и будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

3. Угроза химического заражения.

«Внимание всем! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения! Немедленно наденьте средства индивидуальной защиты, имеющуюся защитную одежду, положите детей в возрасте до 1,5 лет в камеры защитные детские. Проведите герметизацию жилых помещений, окон и дверей. Отключите электроэнергию и приборы. Возьмите аптечку, документы, необходимые вещи, герметично упакованные продукты питания и запасы воды.

Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям в выходе на улицу. Укройтесь в защитных сооружениях. Соблюдайте спокойствие и выполняйте все требования руководителя звена по обслуживанию защитных сооружений. Гражданам, находящимся вне убежищ, немедленно надеть средства индивидуальной защиты, имеющуюся защитную одежду и быстро покинуть зону заражения, руководствуясь указаниями, отданными по техническим средствам оповещения. Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

4. Угроза радиационной опасности.

«Внимание всем! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! Возникла угроза радиационной опасности.

Проведите герметизацию жилых помещений, окон и дверей. Герметично упакуйте запасы продуктов питания и воды. Отключите свет, газ, нагревательные приборы, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды.

Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям в выходе на улицу. Укройтесь в защитных сооружениях или заглубленных помещениях, подвалах, подпольях. Соблюдайте спокойствие и выполняйте все требования руководителя звена по обслуживанию защитных сооружений. Гражданам, укрывающимся в негерметизированных защитных сооружениях или заглубленных помещениях необходимо надеть имеющиеся средства индивидуальной защиты.

5. Угроза подтопления населённых пунктов Печорского района

«Внимание! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! В связи с повышением уровня воды в реках района возникла угроза подтопления жилых домов в городских поселениях «Путеец», «Кожва», сельских поселениях «Приуральское».

Жителям указанных поселений подготовить аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям в выходе на улицу.

Гражданам, находящимся вне убежищ, немедленно покинуть зону возможного катастрофического затопления, руководствуясь указаниями, отданными по техническим средствам оповещения. При невозможности быстро покинуть зону катастрофического затопления, займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхние этажи устойчивых зданий. Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

6. Угроза лесных пожаров населённым пунктам Печорского района

«Внимание! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! На территории Печорского района действуют лесные пожары.

Жителям ближайших к лесному пожару населенных пунктов принять меры по предупреждению возгорания строений, путём устройства противопожарных разрывов между лесом и границами застройки, создайте запас песка и воды.

Перед эвакуацией (уходом из жилых помещений) отключите электричество, газ, воду, погасите огонь в печах. Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям. Возьмите аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды, следуйте в объявленный эвакуационный пункт. Выполняйте все требования руководителя эвакуационного пункта. Соблюдайте спокойствие и будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

7. Штормовое предупреждение для Печорского района

«Внимание! Говорит администрация муниципального района «Печора».

Граждане! На территории района объявлено штормовое предупреждение!

Возможны шквалистые порывы ветра свыше 25 метров в секунду. Отключите электричество, газ, воду, погасите огонь в печах. Если ураган застал Вас в здании, укройтесь в капитальном строении вдали от окон, займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридорах, туалете, кладовых.

Находясь на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, линий электропередач, деревьев, стеклянных витрин. Оповестите соседей о полученной информации, при необходимости окажите помощь детям, больным и престарелым людям. Соблюдайте спокойствие и будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям».

8. Техническая проверка.

«Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения и информирования населения Печорского района.

После сигнала уличных сирен необходимо включить телевизор, радиоприемники проводного вещания и прослушать речевое сообщение, в котором будет дана информация о порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации или о выполняемых мероприятиях гражданской обороны».

_______________________________________________________

##### Приложение 4

##### к постановлению администрации МР «Печора»

##### от 26 сентября  2022 г. № 1850

ИНСТРУКЦИЯ

старосты населенного пункта по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий,

а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта

I.	Общие положения

1. Оповещение и информирование организуется в соответствии с планами (схемами) оповещения, другими нормативными документами, разрабатываемыми в администрации (городского) сельского   поселения с учетом	особенностей населенных пунктов и реальных возможностей.

2. Основная задача старосты населенного пункта – своевременное доведение сигналов оповещения и информации до населения, органов управления, организаций и предприятий населенного пункта об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта.

3. Основу системы оповещения населенного пункта составляют:

- технические средства связи и оповещения телефонной сети общего пользования, местной сети радиовещания, предприятий и организаций населенного пункта;

- технические средства связи и оповещения населенного пункта, в том числе мобильные;

- подвижные средства оповещения, в том числе, автомобили, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории населенного пункта, оборудованные громкоговорящей связью;

- группы (звенья) оповещения населенного пункта.

4. Староста населенного пункта заблаговременно обязан:

- разработать журнал учета граждан, проживающих в населенном пункте по списку, адресам их проживания, с указанием улицы, номера дома и квартиры;

- совместно с администрацией городского (сельского) поселения уточнить и определить достаточный состав группы (звена) оповещения населения;

- разработать и ежеквартально уточнять схему (маршруты) оповещения, в том числе подворового (поквартирного) обхода граждан, проживающих в населенном пункте, определить места передачи сообщений для членов группы (звена) оповещения;

- совместно с администрацией городского (сельского) поселения, организациями и предприятиями населенного пункта разработать инструкции по порядку привлечения к проведению оповещения и информирования населения средств оповещения и связи (в том числе подвижных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории населенного пункта;

- разработать ведомости контроля проведения оповещения и информирования населения;

- провести обучение членов группы (звена) оповещения по порядку пользования мобильными средствами оповещения (мегафонами, ручными сиренами);

- распределить мобильные средства оповещения среди членов группы (звена) оповещения;

- определить пункт (место) сбора граждан.

II. Порядок проведения оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории

населенного пункта

1. Распоряжение (команду) на проведение оповещения населения может дать:

- оперативный дежурный ЕДДС МР «Печора»;

- глава (руководитель администрации) городского (сельского) поселения;

2. Староста населенного пункта, получив команду (распоряжение) на проведение оповещения обязан:

- убедиться в достоверности полученного распоряжения;

- записать время получения распоряжения, уточнить текст оповещения и информирования населения;

- оповестить членов группы (звена) оповещения населения населенного пункта, довести текст оповещения, поставить задачи на проведение оповещения;

- оповестить назначенных должностных лиц предприятий, организаций, привлекаемых к проведению оповещения, в том числе, местной сети радиовещания;

- приступить к проведению оповещения;

- заполнить ведомость контроля проведения оповещения;

- о результатах оповещения доложить оперативному дежурному ЕДДС МР «Печора», главе (руководителю администрации) городского (сельского) поселения.

________________________________________________